实施方案

维护内容背景及需求

系统维护背景

当前全国医疗健康事业迈向高质量发展的关键时期，医药卫生体制改革不断深入，医院所处的内外部环境均发生了深刻且复杂的变化，对医院信息系统的功能完备性、运行稳定性、数据交互性以及安全合规性提出了前所未有的严苛要求。具体到影像相关系统及医保云影像数据交互领域，面临着一系列亟待解决的关键问题与发展需求：

业务发展带来的系统压力

随着区域人口持续增长、老龄化进程加速以及民众健康意识的显著提升，医院影像检查业务量呈现出爆发式增长态势。放射科作为医院影像检查的核心科室，每日承担着大量的X光、CT、MRI等检查任务，门诊及住院患者的影像检查需求逐年递增，检查高峰时段系统并发访问量急剧攀升。原有的PACS（医学影像存档与通信系统）在并发处理能力、数据存储容量以及影像调阅速度等方面逐渐力不从心，难以满足日益增长的业务需求，导致影像加载缓慢、报告生成延迟等问题时有发生，严重影响了临床诊疗的效率与质量，给患者就医体验带来负面影响。

医保政策驱动的数据交互需求

国家及地方医疗保障政策持续深化调整，医保支付方式改革全面推进，DRG/DIP付费模式广泛实施，异地就医直接结算范围不断扩大，医保药品目录与诊疗项目动态更新，医保基金监管日益严格。在这一政策背景下，医保影像云平台应运而生，旨在实现影像数据的集中存储、共享与调阅，为医保审核、监管提供有力支持。然而，目前医院放射系统与医保影像云平台之间缺乏有效的数据采集接口，导致影像数据无法及时、准确地上传至医保影像云平台，影响了医保费用的精准结算与合规审核。同时，医保影像云平台检查调阅接口（HIS端）以及HIS接口尚未开发完善，使得临床医生在HIS系统中无法便捷地调阅患者在医保影像云平台上的影像资料，增加了诊疗过程中的信息获取难度，不利于临床决策的及时性与准确性。

系统潜在风险与问题

现有PACS系统及涉及医保数据交互的相关接口在长期运行过程中，受技术迭代、网络环境不稳定以及用户操作习惯差异等多种因素影响，不可避免地出现了一系列潜在风险与运行问题。在程序层面，随着业务场景的不断拓展和医保政策的频繁调整，原有系统程序可能存在功能适配性不足、潜在漏洞等问题，导致部分业务流程运行不畅，影像数据上传失败或调阅异常等情况时有发生。在数据层面，多系统数据交互过程中容易出现数据传输延迟、数据格式不兼容、数据校验失败等异常状况，进而引发数据偏差、信息不一致等问题，严重影响医保费用结算的准确性以及临床诊疗决策的科学性。在操作层面，部分医护人员由于对系统功能掌握不够熟练或操作失误，可能导致影像数据录入错误、系统功能误用等问题，甚至引发系统局部故障，影响正常医疗工作的开展。在硬件与网络层面，服务器、存储设备等硬件设施长期高负荷运行，性能逐渐衰减，故障停机风险增加；网络链路中断、带宽不足等问题也时有出现，导致系统访问缓慢或无法访问，给医疗业务带来严重干扰。

问题不解决的连锁反应

若上述问题不能得到及时有效的解决，将引发一系列连锁反应，对医院的临床诊疗、患者服务、运营管理以及合规风险等多个维度产生不利影响。从临床诊疗角度看，可能导致影像检查申请无法及时处理、影像资料无法正常调阅、诊断报告延误等问题，破坏临床诊疗工作的连续性与流畅性，降低诊疗效率，甚至可能因信息传递延误或错误影响诊疗判断，埋下医疗安全隐患。从患者服务角度看，可能造成患者检查等待时间延长、影像报告获取延迟、医保结算流程受阻等问题，导致患者就医体验下降，影响医院的服务口碑与社会形象。从运营管理角度看，可能引发医保结算错误、费用核算偏差、统计数据失真等问题，影响医院运营效益核算与精细化管理决策，甚至可能因违反医保监管要求面临处罚，给医院带来经济损失与声誉损害。从合规风险角度看，数据安全漏洞可能导致患者隐私信息泄露，违反《数据安全法》《个人信息保护法》《医疗数据安全指南》等相关法律法规要求，引发法律责任与声誉风险，对医院的可持续发展构成严重威胁。

升级与开发的必要性

为全面应对上述多重挑战，切实保障医院影像检查业务的顺利开展，实现与医保影像云平台的高效数据交互，提升医疗服务质量与效率、优化患者就医体验、强化医院精细化管理水平，同时确保医院全面满足日常医疗运营、行政办公管理、临床教学培训、科研项目开展以及上级卫生健康行政部门、医疗保障部门等监管考核的多重需求，推动医院数字化、智能化转型持续深化，保障医院高质量可持续发展，医院决定启动PACS系统升级项目，同时开发放射系统与医保影像云平台数据采集接口、医保影像云平台检查调阅接口（HIS端）以及HIS接口。通过本次项目实施，旨在构建一个功能强大、稳定高效、安全合规的影像信息系统架构，为医院的临床诊疗、医保结算以及管理决策提供有力支持。

维护需求内容

维护范围与覆盖场景

系统覆盖

- 包含放射系统的预约登记（含预约安排、排班设置、记录查询修改等多项功能）、检查登记（涉及病人信息与费用登记、影像号分配、医嘱处理等）、病人分诊（支持自动与手动分诊、调整及状态显示等）、排队叫号（多科室分类、多队列并行等功能）、报告管理（涵盖报告记录、格式定制、获取信息、排版审核发布等多方面）、查询统计（提供快捷与高级查询、统计结果导出打印等）、系统管理（包括数据字典维护、权限设置、界面编辑、帮助功能编辑等）放射管理系统与HIS及EMR接口开发、放射系统与医保影像云平台数据采集接口开发、医保影像云平台检查调阅接口（HIS）端开发等十大模块功能。

地点覆盖

- 维护服务范围：横州市中医医院。

接口覆盖

- 放射管理系统与HIS接口、EMR接口、医保影像云平台数据采集接口、医保影像云平台检查调阅接口（HIS）端等接口的开发。

维护服务的对象

放射系统的预约登记、检查登记、病人分诊、排队叫号、报告管理、查询统计、系统管理（包括数据字典维护、权限设置、界面编辑、帮助功能编辑等）及其接口的维护服务。

维护的放射系统功能模块清单

| 序号 | 系统名称 | 系统模块 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射系统 | 预约登记 | 1 |
| 2 |  | 检查登记 | 1 |
| 3 |  | 病人分诊 | 1 |
| 4 |  | 排队叫号 | 1 |
| 5 |  | 报告管理 | 1 |
| 6 |  | 查询统计 | 1 |
| 7 |  | 系统管理 | 1 |
| 8 | HIS及EMR接口开发 | HIS接口 | 1 |
| 9 |  | EMR接口 | 1 |
| 12 | 医保影像云平台数据采集接口开发 | 诊断报告文字获取接口 | 1 |
| 11 |  | 影像文件获取 | 1 |
| 12 |  | 二维码生成接口 | 1 |
| 13 |  | 外院影像调阅 | 1 |
| 14 |  | 影像图像删除接口 | 1 |
| 15 | 医保影像云平台检查调阅接口（HIS端）开发 | 登录接口 | 1 |
| 16 |  | 外院检查数据调阅 | 1 |
| 17 |  | 精准提醒接口 | 1 |
| 18 |  | 挂号信息数据获取接口 | 1 |
| 19 |  | 检查项目编码获取接口 | 1 |
| 20 |  | 影像结算信息接口 | 1 |
| 21 |  | 科室字典获取接口 | 1 |

维护的放射系统功能详情

放射系统作为医院核心业务支撑平台，覆盖住院、门诊、其他业务及多类接口场景，各模块功能围绕患者诊疗全流程，具体如下：

放射系统

预约登记

支持根据申请单信息，安排预约病人的检查日期、检查时间和检查地点。预约完后可进行打印预约单、扫描预约单、打印病人基本信息条码等操作。

支持设置检查科室在一周内的检查排班表，包括检查地点和时间。预约登记时，根据此排班表选择检查时间和地点，如已超过排班检查人数，对操作者做出提示。

支持允许病人在当天以后任意的时间内预约，如当天、隔天等，并分配预约序号。

支持根据预约时间、地点、病人信息查询预约情况。

支持修改、删除预约记录，但如果该病人已来检查登记，则不能删除。

支持打印预约单，包含预约时间、地点、注意事项等信息。

支持打印预约汇总单，打印某一日的所有预约人数的详细清单，总汇表内容可以自定义，打印条件可选，打印格式可调整。

支持打印格式自定义，可预览需打印内容。

支持登记预约病人信息，登记预约病人姓名、性别、年龄、民族、联系电话、科室、诊断、检查类型等信息，为病人分配影像号，可从 His 接口获得病人信息。

检查登记

支持登记病人信息，包括姓名、性别、民族、年龄、住址、收费类别、联系电话、检查日期、检查部位、简单病史等基本信息，并对病人进行收费登记。

支持自由设置影像号生成规则，如一人一号、一次一号，号码是否回收。

支持为病人分配影像号，支持自动、手工输入、自动手工相结合的方式。

支持登记病人基本信息，信息包括病人姓名、性别、年龄、民族、职业、家庭住址、联系地址、科室、诊断等基本信息，可取预约病人信息。

支持为病人登记部位等检查信息，这些信息可根据检查类型不同而增加，可输入组合部位。

支持直接获得病人信息，从 HIS 中直接获得病人基本信息，可根据住院号（门诊号）、影像号、IC 卡号、医疗卡号、条码号、申请号直接得到病人信息。

支持预约签到，直接将预约病人信息转换为登记病人信息，不需重新登记。

支持登记费用信息，在病人登记时，输入收费项目，进行收费，或通过 His 网络获得门诊、住院病人的医嘱信息，确认后完成收费。

支持增加病人的门诊、住院医嘱项目，并可将门诊医嘱写入全院网络系统。

支持配置报告的医嘱信息，将对应的医嘱和报告配对，使 HIS 系统中医生下的医嘱自动和该报告对应起来，检查医生可以在该报告上接收医嘱、收取费用等。

支持用户对当天的一段影像号的所有报告单进行批量收费。

支持用户对需要退费的病人进行退费功能，对需要补费的病人进行补费。

支持扫描申请单，将申请单扫描后保存，以供查阅。

支持显示病人当前所处状态：预约、登记待检、检查、报告、审核、发布等状态。

支持对已登记的病人信息进行修改。

支持将已登记而未做检查的病人转为预约病人，也可将预约病人转成登记病人。

支持Worklist 功能，通过 WORKLIST 将患者信息直接发送到影像设备控制台。

支持组合输入部位，对于部位的输入可支持组合输入方式。

支持以图表的形式表述当天所有病人信息（包括预约人数、登记人数、检查人数等）。

支持查询病人登记的情况，可根据条件查询已预约病人、已登记病人、全院下发的病人（未登记）并且可根据查询结果直接调取登记信息。

病人分诊

支持用形象的图形显示出当病人登记完后，医生可将不同报告类型的病人按照某种规则自动分配到各个相应的检查室。

支持自动分诊，能够自动分配病人到检查室，也支持手动分诊，人工控制是否进行分诊。

支持手工调整病人分诊，可以调整仪器病人优先级，手工将病人调整到相应的仪器上。

支持为暂时离开的病人打上标志，停止病人分诊，等病人回来后再重新进行分诊。

支持将整个分诊暂停或停止，也可重新运行。

支持一台仪器对应多种检查报告，即同时接受多种报告类型的病人。

支持按照优先级分配病人，如急诊病人 > 预约病人 > 未预约病人。

支持动态统计每个报告的检查人数，显示预约人数，候诊人数。

支持查询病人应在何处就诊，告知病人。

支持将马上要做检查的病人名字及所要去的检查地点显示在大屏幕上，告知病人，将所有登记完的病人的检查地点显示在大屏幕上。

排队叫号

支持多科室分类（CT/MRI/X 光/DR 等分类）。

支持语音播报 + 显示屏双通知。

支持多队列并行（普通/急诊/预约/绿色通道）。

支持急诊患者优先插队。

支持多屏同步显示（分诊台/候诊区/检查室）。

支持呼叫下一个、暂停队列、过号、挂起、重新排队等功能。

报告管理

支持通过模板、词汇等多种方式记录医生在检查中需要记录的所有报告内容。

支持按照医生要求当场定制报告格式，所见即所得的报告界面使医生感观更直接。

支持针对报告中任何一个项目配置模板及词汇。

支持在一定时间间隔后自动保存报告内容，自动保存的时间间隔可自己设置。

支持提供多种方法获取病人登记信息：

支持通过病人列表选取病人登记信息。

支持直接点取，取出当前已分诊的病人。

支持通过输入影像号、住院号选择病人。

支持设置某些项目默认值，如检查仪器、民族、性别、年龄单位等，支持对所有想要有默认值的项目提供默认值。

支持提供快捷的文字输入方式，在报告输入，模板、字典输入时增加“复制”、“粘贴”、“删除”、“剪切”、“全选”等操作。

支持检查所见、检查结论等内容的排版，包括“排版”、“整理”、“缩近”、“编号”等功能。

支持检查结果自动生成，根据病人的病变部位、检查部位自动提供医生诊断结果选择，若同一个病人进行多个部位检查，提供组合诊断。

支持医生查询病人的相关报告，并提示医生是否存在相关报告。

支持记录用户每次对报告的修改，以供医生查录，并提示医生是否存在修改记录。

支持将模板选择内容、输入法、当前检查室的所有病人列表及当前病人的图像列表都显示在报告界面左边的浮动区域中。

支持医学词汇输入法来输入报告，减少用户的输入，支持在字典中索引、排序的功能。

支持模板录入报告，智能化帮助医生书写规范的检查报告，能够将模版方便的导入和导出，模板中可进行分类处理，分类也可设置，模版的分组顺序可调整，保证使最常用的模版放在医生最先看到的地方。

支持模板中表达式，支持数字的精度设置，并可定义输入项的宽度及设置默认值。

支持将当前仪器中的动态图像作为一个 1/4 屏幕大小的窗口浮于报告输入界面中。

支持强制验证用户身份，即报告完成时判断输入的报告医生是否是当前登录的用户，若不是则要求输入此报告医生的登录密码。

支持系统强制记录当前报告的最后编辑者，即最后编辑报告的登录用户，有利于分清责任。

支持模板与部位关联，在模板中只显示病人登记的检查部位的所有模板内容，只有点击“全部部位”才显示全部部位的模板内容。

支持若医生在做检查时，觉得当前报告非常典型，可将当前报告设为典型报告，用于统计。

支持报告打印、审核、发布、随访。

支持当报告完成后可打印报告，使审核医生能够及时的审核报告，并及时通知报告医生审核是否通过及提示报告医生观看审核意见，发布报告到医院网络中供其它科室查阅，并可将已经发布的报告回收回来，记录病人随访的信息。

支持初始报告必须先经过审核，并记录审核人员，审核后才能打印、发布。

支持如果不需专人进行二级审核，只需要检查医生自己审核，则可自动进行审核，即打印前可自动审核报告。

支持初始报告的修改分权限，判定是否可修改他人的报告。

支持审核报告的修改分权限，判定是否可修改他人的报告。

支持报告发布到 HIS 中，可由病区等科室进行报告查询。

支持发布后报告不可修改。

支持提供发布后回收报告的功能，发布和回收操作需有权限。

支持对一个日期段中或按照医生要求查询得出所有未发布的报告进行批量发布。

支持报告审核后可直接发布。

支持未审核报告提供打印样张功能，以便医生交流。

支持预览、打印报告单，报告打印格式可调整。

支持报告打印前按照用户的喜好自己设置报告字体格式、字体大小、字体颜色、段落行间距，及选择是否打印图像，及图像间距、排列。

支持设置打印纸张大小、打印张数。

支持打印时自由选择多种报告单格式。

支持批量打印报告。

查询统计

支持在所有需要查询的界面为医生提供快捷查询及高级查询两种查询方式，支持全院信息统一查询，精确统计医务人员、科室工作量和各种病例统计、分析。

支持提供一个统一的报告查询功能，可根据任意条件的组合查询病人信息，及部位、体位、诊断、报告等信息，可由用户定制查询内容，并可查出病人的所有图像、及相关报告、修改记录。

支持在所有需要查询的地方都可使用简单查询或高级查询，简单查询为用户提供经常需要的条件，而高级查询可按照用户要求添加多条条件项，并以任意条件的组合进行查询。

支持将常用的高级组合查询条件保存，使用户不必每次都再形成一次组合条件，并支持导出或导入这些组合条件。

支持对病人的姓名查询可支持拼音码。

支持模糊条件查询。

支持报告中所有输入的项目及图像都可查询。

支持将统计结果导出到 Excel 文件形式。

支持动态统计数据功能，可由用户自定义统计报表，支持动态报表。

支持打印统计结果，可打印统计报表表格及图形，图形类型可选择（饼图、柱状图、线图），图形可单独导出。

支持通过限制报表的数据库用户权限使数据更为安全。

支持工作量统计，可按多种分类进行统计，如科室、病区、报告类型等，统计结果可按病人就诊次数、报告数量、部位数量等进行统计。

系统管理

支持设置医院、科室、仪器等各种数据字典，对模板，医学联想词汇进行维护，每一个重要操作都设置相应权限可分配给不同的用户。

支持对注意事项、报告类型、设备、病区、科室、医生、临床诊断、部位、费别、职业、民族、报告对应医嘱项目、用户、特殊项目等进行维护。

支持对模板内容、模板内容与报告中项目的关联、模板与部位的关联、组合部位的配置。

支持自动检查用户输入的模板的语法，若输入的语法错误则提示用户，保证语法的正确性。

支持自由定义影像号生成规则，包括影像号的前缀、后缀、递增原则、是否补零、前台是否可修改、是否回收、是一人一号还是一次一号等。

支持对常用的页面配置工具条。

支持对数据库的重要操作都记录到系统日志中，并对系统的日志进行查阅、清除。

支持提供用户权限设置，即设置每个用户是否有登录此系统的权限，及每个用户所对应的角色，当用户分配了角色它就有了此角色所拥有的权限。

支持对每个角色进行维护，并为不同角色分配不同的权限。

支持随时将用户停用，停用后用户失去所有权限（包括登录的权限），还可以随时再次起用已停用的用户。

支持提供详尽的系统参数设置功能，设置可按个人、本机、系统分类，并可按照默认值还原每个参数，及设置参数的默认值。

支持按照用户的需求编辑所有系统界面，提供动态调整界面内容的位置、大小、删除、增加、与数据库关联等操作，并提供默认的界面编辑器，也可用外部的编辑器。

支持将编辑好的界面导出，也可从外部导入界面。

支持还原界面，即将已处理过（即编辑过或导入过）的界面还原到从未修改时的界面。

支持对系统的预约排班信息、注意事项信息、辅助项目信息、报告项目信息、特殊项目信息、部门信息、用户信息、设备信息、报告信息、菜单信息、日志信息提供打印功能，并可预览打印内容、设计打印格式。

支持编辑帮助的功能，可任意设置帮助文本中任何位置文字的字体大小、字体颜色、字体风格等，可任意的在文本中插入图像，示意图等，使每个用户可以根据自己的操作流程、操作习惯修改界面帮助，使新的用户使用时更为方便，在操作界面中点击“帮助”按钮，根据操作界面的界面名称自动打开帮助界面并对应到帮助界面中相应的帮助信息。

医保影像云平台数据采集接口开发

诊断报告文字获取接口

接口方式：HTTP协议+JSON形式数据格式，请求类型均为Post。

我方调用第三方PACS提供的接口，并用一个开始时间和结束时间和一个type类型当作入参，第三方PACS返回当前入参时间段内的数据。类型1表示做了检查的患者（有检查时间），类型2表示项目退费的数据（项目退费时间），类型3表示审核了的数据（有审核时间）。类型4表示报告最终修改后的数据（有修改时间），第三方PACS需要根据type返回相应的时间段内的数据。同时支持使用检查唯一号入参，此接口不限时间可查询患者检查信息。

影像文件获取

系统通过发送DICOM C-Move请求至医院原有的PACS/RIS，医院原有的PACS/RIS的DICOM服务程序根据getway请求的返回DICOM图像。

a.医院PACS/RIS需要支持Study Level的DICOM图像获取。

b.医院PACS/RIS需要提供PACS的DICOM服务程序的SCP参数：

c.医院PACS/RIS需要给予Portal AET进行C-Echo、C-Move的权限DICOM SCU 端参数。

二维码生成接口

为了方便患者可以方便的查阅云胶片，需在诊断报告单上按照规则生成二维码，并在二维码下方有提示性文字。文字内容：扫描查看数字影像。

PACS系统在生成报告单时，带入患者的检查编号等信息入参请求影像云接口，影像云接口返回加密的URL地址或二维码图像BASE64,PACS转换成二维码生成在报告单上用于患者扫码查看。

请求方式：

· GET

入参：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| accessNumber | 是 | string | 检查编号 |
| modality | 是 | string | 按照检查模式字典入参 |
| hospitalld | 是 | string | 医保医疗机构代码 |

外院影像调阅

用于调阅患者在外院的原始影像检查。

支持在影像诊断工作站上安装部署医保影像云外院调阅插件，插件由医保影像云厂家工程师安装。

a.PACS系统登录时，请求医保影像云外院调阅接口，自动同步登录安装在工作站上的外院调阅插件。

b.当在患者列表点击某个患者时，PACS自动触发外院调阅接口，医保影像云接口会去省医保影像云平台及国家医保影像云平台查询外院检查，查到后调阅插件会先进行气泡提醒，点击气泡后，可查看具体的报告和图像。

外院调阅插件由医保影像云提供

（1）简要描述

医生登录pacs账号, pacs增加在登录时自动启动同步登录外院调阅插件

（2）集成说明

根据第三信息系统是CS或者BS技术栈不同，请选择下面三种方案。

方案一、CS集成说明

a、获得互联互通插件安装目录

b、第三方系统携带当前用户的姓名，医生ID，科室名称，用户类型、调阅医生身份证号、人员代码、人员类型、医保医疗机构ID、手机号等作为命令行输入参数，使用进程之间调用方式拉起互通客户端

hisUserId、type、doctorName、department、doctorSex、doctorIdCardNo、doctorCode、doctorType、hospitalId、phoneNumber请传入对应值

拉起命令行参数：

"软件路径/XXX.exe" "hisUserId=${hisUserId}&type=${type} &doctorName=${doctorName}&department=${department}& doctorSex=${doctorSex}&doctorIdCardNo=${doctorIdCardNo}&doctorCode=${doctorCode}&

doctorType=${doctorType}&hospitalId=${hospitalId}&{phoneNumber}=phoneNumber

影像图像删除接口

第三方厂家通过调用医保影像云发布的接口，医生在PACS上进行图像删除时，PACS系统触发图像删除操作时调用医保影像云接口

请求URL:医生在PACS上执行进行图像删除操作时

地址：http://ip:port/standardInterface/standardHttp/deleteDicom

接口方式：Http

请求参数：

| patientName | 是 | String | 患者姓名 |
| --- | --- | --- | --- |
| accessionNo | 是 | String | 检查号 |
| hospitalId | 是 | String | 医保医疗机构ID（对接时提供） |
| operateDoctorName | 是 | String | 操作医生姓名 |
| operateDateTime | 是 | DateTime | 操作时间 |

医保影像云平台检查调阅接口（HIS端）开发

支持影像诊断工作站上安装部署医保影像云外院调阅插件，插件由医保影像云厂家工程师安装。

a.PACS系统登录时，请求医保影像云外院调阅接口，自动同步登录安装在工作站上的外院调阅插件。

b.当在患者列表点击某个患者时，PACS自动触发外院调阅接口，医保影像云接口会去省医保影像云平台及国家医保影像云平台查询外院检查，查到后调阅插件会先进行气泡提醒，点击气泡后，可查看具体的报告和图像。

登录接口

支持外院调阅插件由医保影像云提供。

简要描述

支持在医生登录pacs账号, pacs增加在登录时自动启动同步登录外院调阅插件。

集成说明：

根据第三信息系统是CS或者BS技术栈不同，请选择下面三种方案。

方案一、CS集成说明：

a、获得互联互通插件安装目录。

b、第三方系统携带当前用户的姓名，医生ID，科室名称，用户类型、调阅医生身份证号、人员代码、人员类型、医保医疗机构ID、手机号等作为命令行输入参数，使用进程之间调用方式拉起互通客户端。

hisUserId、type、doctorName、department、doctorSex、doctorIdCardNo、doctorCode、doctorType、hospitalId、phoneNumber请传入对应值。

拉起命令行参数：

"软件路径/XXX.exe" "hisUserId=${hisUserId}&type=${type} &doctorName=${doctorName}&department=${department}& doctorSex=${doctorSex}&doctorIdCardNo=${doctorIdCardNo}&doctorCode=${doctorCode}&

doctorType=${doctorType}&hospitalId=${hospitalId}&{phoneNumber}=phoneNumber"

方案二、BS集成说明。

a、获得互通客户端的注册表信息。

b、第三方系统携带当前用户的登录名拼接成url，可以使用js的click事件触发hisUserId、type、doctorName、department、doctorSex、doctorIdCardNo、doctorCode、doctorType、hospitalId、phoneNumber请传入对应值拉起url：

WYHT://"hisUserId=${hisUserId}&type=${type} &doctorName=${doctorName}&department=${department}& doctorSex=${doctorSex}&doctorIdCardNo=${doctorIdCardNo}&doctorCode=${doctorCode}&

doctorType=${doctorType}&hospitalId=${hospitalId}&{phoneNumber}=phoneNumber"

备注：传的参数若存在中文需要用encodeURI编码，并将其中的百分号替换为$

示例：

1、WYHT://hisUserId=1001&type=1&doctorName=张医生

2、经过encodeURI编码后：

WYHT://hisUserId=1001&type=1&doctorName=%E5%BC%A0%E5%8C%BB%E7%94%9F

3、将其中的百分号替换为$后最终传过来的参数为：WYHT://hisUserId=1001&type=1&doctorName=$E5$BC$A0$E5$8C$BB$E7$94$9F

方案三、掉http接口集成说明

第三方系统携带当前用户的登录名拼接成url，调用http接口

hisUserId、type、doctorName、department、doctorSex、doctorIdCardNo、doctorCode、doctorType、hospitalId、phoneNumber请传入对应值

调用HttpGet:

http://IP+PORT/hrball/?hisUserId=${hisUserId}&type=${type} &doctorName=${doctorName}&department=${department}& doctorSex=${doctorSex}&doctorIdCardNo=${doctorIdCardNo}&doctorCode=${doctorCode}&

doctorType=${doctorType}&hospitalId=${hospitalId}&{phoneNumber}=phoneNumber"

备注：传的参数若存在中文需要用encodeURI编码，并将其中的百分号替换为$

示例：

1、http://IP+PORT/hrball/?hisUserId=1001&type=1&doctorName=张医生

经过encodeURI编码后：

http://IP+PORT/hrball/?hisUserId=1001&type=1&doctorName=%E5%BC%A0%E5%8C%BB%E7%94%9F

2、将其中的百分号替换为$后最终传过来的参数为：

http://IP+PORT/hrball/?hisUserId=1001&type=1&doctorName=$E5$BC$A0$E5$8C$BB$E7$94$9F

外院检查数据调阅

支持在医生查看患者信息时，根据患者信息匹配到外院检查数据后，提醒医生查询患者影像检查历史数据。

（2）请求URL

| 调用时机 | 患者列表，选中患者，查看诊疗详细信息 |
| --- | --- |
| 地址 | http://ip:port/iuWorkStation/swipingIdCardNo |

（3）请求方式：POST

精准提醒接口

支持在医生下检查医嘱时，HIS系统自动触发接口，携带患者身份证号、HISID、开医嘱的项目编码、项目名称等请求医保影像云平台接口，医保影像云平台接口会去广西壮族自治区医保影像云平台和国家医保影像云索引平台查询外院与下检查医嘱一样的检查，查到后调阅插件会进行弹窗展示，医生可进行查看报告和图像。

挂号信息数据获取接口

门诊：

支持在患者挂号后，提供患者信息，根据挂号信息提前查询外院的影像检查，将患者外院历史近期检查提前保存至本地前置机，以便后续医生快速查阅。

住院：

支持在患者入院登记后，提供患者信息，根据入院信息提前查询外院的影像检查，将患者外院历史近期检查提前保存至本地前置机，以便后续医生快速查阅。

检查项目编码获取接口

提供视图接口用于获取HIS系统检查字典表,实时同步更新，查询医疗机构字典表，如检查部位、检查项目、检查项目编码等。

影像结算信息接口

提供视图接口用于医保影像云平台获取参保人影像检查费用结算信息。

科室字典获取接口

提供视图接口用于医保影像云平台获取参保人影像检查费用结算信息。

HIS及EMR接口开发

实现医保云影像系统与医院HIS（医院信息系统）的数据交互，覆盖患者挂号、缴费、检查申请、医嘱下达等全流程。

支持放射科检查业务的订单生成、状态同步、费用结算等关键环节。

业务场景：

门诊/住院患者检查申请（如CT、MRI、X光）的自动推送；

检查项目与医保编码的映射校验；

检查费用计算、医保报销比例实时反馈；

检查状态（如已预约、已检查、已报告）回传至HIS。

HIS接口

实现医保云影像系统与医院EMR（电子病历系统）的数据互通，支持患者检查报告、影像数据、诊断结论的集成展示。

为临床医生提供完整的影像检查历史记录，辅助诊断决策。

EMR接口

支持在EMR系统中查看放射报告。

支持在EMR系统中阅片。

支持编写病例时从放射系统中引用结果。

核心维护服务内容

维护地点

维护服务覆盖横州市中医医院。为保障医院整体信息化运行的统一性与规范性，包括但不限于相同的故障响应流程、系统巡检规范、问题处理机制及服务质量考核标准，确保无论患者、医护人员在哪个院区使用相关系统，都能获得一致、稳定的服务体验，避免因院区差异导致的运维服务不均衡问题。

维护范围

维护范围以放射系统（涵盖放射科相关各类信息管理与影像处理系统，如 RIS 放射信息系统、PACS 医学影像存档与通信系统等）为基础，提供全流程、全生命周期的维护服务。具体涵盖放射检查业务、放射设备管理业务、放射报告三大核心业务域，涉及多个关键功能模块，全面覆盖放射科日常运营及诊疗全流程场景：

稳定运行保障

全面保障系统及其功能的完整性与准确性，确保系统各项功能符合医院业务流程规范及诊疗工作要求，无功能缺失、逻辑错误等问题。系统需具备强大的扩容能力与抗压性能，能够适应医院业务量持续增长（如门诊量、住院人次增加）及数据量不断累积（如病历数据、诊疗数据、费用数据等）带来的压力，始终维持高效、稳定的运行状态，避免出现系统卡顿、响应延迟、崩溃等影响诊疗工作的情况。维护工程师需严格执行每半个月一次的系统巡检制度，巡检内容包括系统硬件运行状态、软件性能参数、数据库负载情况、网络连接稳定性等，形成详细的巡检报告。对于临床医护人员反馈的系统卡顿、操作不顺畅等问题，需第一时间组织技术团队分析原因，通过优化系统配置、调整数据库索引、修复程序漏洞等方式进行针对性处理，及时跟踪整改效果，确保临床满意度持续提升。

系统错误修复

建立快速、高效的系统错误响应机制，对于系统在使用过程中发现的程序性错误（包括功能异常、界面报错、操作无响应等），需及时组织技术人员进行排查修复。同时搭建完善的问题登记管理体系，对发现的错误进行统一编号、分类记录，详细登记问题描述、上报时间、涉及模块、影响范围等信息，并建立问题处理进度跟踪台账。定期向相关科室反馈问题处理进展（包括问题分析情况、修复方案、预计完成时间等），确保科室及时掌握问题动态。明确问题处理时限考核标准，对于非供应商原因导致的系统错误，最长处理时间不得超过15个工作日；若因特殊情况需延长处理时间，需提前向院方提交书面说明，经院方同意后可适当顺延，确保问题得到及时、有效的解决。

系统数据修复

针对不同原因导致的数据错误，制定精准的修复方案。对于系统运行逻辑错误引发的数据异常（如数据计算错误、关联数据不一致等），需先深入排查逻辑漏洞，在修复系统逻辑的基础上，对错误数据进行修正、补全；对于用户误操作（如误删数据、录入错误信息等）导致的数据问题，需在确认数据原始状态的前提下，通过数据恢复、修正等方式进行修复，最大程度减少数据错误对业务的影响。同时，密切关注临床医护人员及第三方合作机构反馈的报表数据、接口数据问题，及时对报表统计逻辑、数据提取规则、接口数据传输格式等进行核查与修改，确保报表数据真实准确、接口数据传输无误，为医院诊疗决策、管理分析、监管上报等工作提供可靠的数据支撑。

实施培训

建立常态化的培训机制，针对系统新增项目、功能升级或业务流程变更等情况，及时组织相关人员开展专项培训。培训对象包括临床医护人员、行政管理人员、财务人员、医技人员等不同岗位群体，根据岗位需求制定差异化的培训内容与方案：对于临床人员，重点培训与诊疗工作直接相关的功能操作；对于管理人员，侧重培训数据查询、统计分析、报表使用等管理相关功能。培训形式灵活多样，包括集中授课、现场实操、线上教学、一对一指导等，确保参训人员能够熟练掌握系统操作技能。同时，提供全方位的产品相关咨询服务，解答用户在系统使用过程中遇到的各类问题，并基于医院信息化建设需求，提供专业的信息化咨询建议，助力医院提升信息化应用水平。

微信群服务即时通讯支持

搭建专属微信群服务平台，将医院各科室系统使用人员、维护团队技术工程师纳入其中，打造高效、便捷的交流与学习即时通讯网络。每日安排经验丰富、专业能力强的技术工程师在线值守，负责解答群内用户提出的系统操作疑问、故障咨询、功能建议等问题，确保疑问得到及时响应。同时，在群内定期分享系统操作技巧、常见问题解决方案、新功能使用指南等内容，促进用户之间的经验交流与知识共享，形成良好的学习氛围，提升整体系统使用效率与操作熟练度。

新增或修改服务

严格遵循“院方主导、按需优化”的原则，根据医院实际业务需求、管理要求或政策变化，提供系统标准、需求文档、格式规范等方面的新增或修改服务。所有新增或修改需求需经院方负责人签字确认后，正式启动全流程工作：首先由技术团队进行需求分析与方案设计，明确研发目标与技术路线；随后开展程序研发、功能测试（包括单元测试、集成测试、系统测试等），确保新增或修改功能符合要求；测试通过后，制定详细的升级实施计划，在不影响医院正常诊疗工作的前提下完成系统升级；最后组织相关人员进行培训，确保用户能够熟练使用新增或修改后的功能，形成“需求确认-研发-测试-升级-实施-培训”的完整闭环服务。

产品故障处理

建立专门的产品故障处理机制，重点处理放射系统出现的程序性错误（如程序崩溃、功能无法正常使用、代码逻辑错误等），以及因放射程序错误引发的数据问题（如数据丢失、数据错乱、数据计算错误等）。对于收到的故障报告，技术团队需快速响应，通过远程排查或现场诊断的方式确定故障原因，制定针对性的修复方案，在最短时间内完成故障修复，恢复系统正常运行。故障修复后，需进行全面的测试验证，确保故障彻底解决，无遗留问题，并对故障原因、处理过程、修复结果等进行详细记录，形成故障处理报告，为后续系统优化提供参考。

操作故障处理

针对因操作员对产品操作不熟悉、操作失误等导致的故障（如误删数据、错误录入信息、操作流程颠倒等），建立快速响应与处理机制。技术人员需先安抚操作员情绪，详细了解操作过程与故障现象，快速判断故障影响范围与严重程度。对于轻微操作故障，可通过远程指导操作员进行纠正；对于较复杂的操作故障，需及时到场处理，通过数据恢复、系统重置等方式解决问题，减少故障对业务的影响。同时，在故障处理完成后，向操作员详细讲解正确的操作流程与注意事项，避免同类故障再次发生。

放射系统功能操作指导

提供全面、细致的系统功能操作使用指导服务，编制通俗易懂的操作手册（包括文字说明、截图演示、步骤拆解等），发放给相关操作人员。针对常规操作场景，通过集中培训、现场演示等方式，帮助操作人员熟练掌握基础操作技能；对于复杂、特殊的应用场景（登记信息录入、诊断术语维护、报告编辑、报告上传、报告撤回），开展专项指导服务，安排技术人员一对一进行教学，确保操作人员能够准确理解操作要点与流程规范。同时，建立长期的操作指导支持机制，操作人员在日常使用过程中遇到任何操作疑问，均可通过电话、微信群、现场咨询等方式获取帮助。

数据应用支持服务

充分满足院方多方面的数据应用需求，对于上级主管部门监管要求的数据统计、数据抽取任务，以及院内自身管理（如运营分析、绩效考核、资源调配等）、科研工作（如临床研究数据收集、统计分析等）所需的数据支持，技术团队需在院方规定的时间范围内，提供全方位的技术支持与配合。根据数据需求类型，采用合适的技术方法（如SQL查询、数据导出、ETL工具抽取等），确保数据提取的准确性、完整性与及时性。同时，协助院方对提取的数据进行整理、清洗、转换等处理，满足院方数据应用的具体要求，保障监管上报、管理决策、科研工作等顺利开展。

数据质量优化服务

建立严格的数据质量保障体系，确保医院上报至上级主管部门的数据符合相关质量标准（如数据完整性、准确性、一致性、及时性等）。定期对上报数据进行质量核查，分析数据质量问题产生的原因：对于因业务系统缺陷导致的数据质量问题，及时进行系统优化修复；对于因数据录入不规范（如字段缺失、格式错误、录入错误等）导致的问题，向院方详细说明原因，并配合院方制定数据录入规范与培训计划，加强对操作人员的数据录入培训。同时，建立数据质量整改跟踪机制，对发现的数据质量问题进行台账管理，跟踪整改进度，确保问题得到及时解决，持续提升数据质量。

系统问题咨询

提供维保范围内系统相关的全方位咨询服务，咨询内容包括系统功能查询、操作流程疑问、故障排查咨询、系统配置调整建议等。建立多样化的咨询渠道，包括电话咨询、现场咨询、微信群咨询等，方便用户根据实际情况选择。安排专业的技术人员负责解答咨询问题，对于简单咨询，需当场给予明确答复；对于复杂咨询，需进行详细记录，组织技术团队分析研究后，在规定时间内给予准确、专业的回复，确保用户的疑问得到及时解决，不影响系统正常使用。

其它相关信息化咨询服务

除维保产品目录内的系统咨询外，还提供维保范围外的其他信息化相关知识咨询服务，咨询形式包括电话咨询与现场咨询。咨询内容涵盖信息化技术趋势、医院信息化建设案例、软件系统选型建议、信息化安全防护知识等多个方面。技术团队凭借专业的信息化知识与行业经验，为院方提供客观、实用的咨询建议，帮助院方相关人员拓宽信息化视野，提升信息化认知水平，为医院信息化建设提供间接支持。

信息系统建设咨询

结合医院的实际业务情况、发展规划与现有信息化基础，提供专业的信息系统建设规划建议与方案咨询服务。技术团队深入调研医院各科室的信息化需求，分析现有系统的优势与不足，参考行业先进的信息化建设理念与技术方案，为医院制定短期、中期、长期的信息系统建设规划，明确建设目标、重点任务、实施步骤与资源需求。同时，针对具体的信息化建设项目（如新增系统上线、现有系统升级改造等），提供详细的方案咨询，包括技术路线选择、系统功能设计、实施计划制定、风险评估与应对等，助力医院科学、有序地推进信息化建设，提升医院信息化整体水平。

数据传输异常处理

建立全面的数据传输异常处理机制，覆盖各类接口数据传输过程中可能出现的问题。对于因接口程序错误（如代码漏洞、逻辑错误等）导致的数据传输异常，技术人员需快速排查程序问题，进行修复并重新测试，确保数据传输恢复正常；对于因网络不稳定（如网络中断、带宽不足、网络延迟等）、硬件故障（如服务器故障、网络设备损坏等）或其他原因导致的数据传输失败，协助医院相关部门开展联合排查，通过检测网络状态、校验对码信息、检查硬件设备等方式，精准定位问题根源，并提供专业的处理办法建议，同时配合医院进行问题整改，确保数据传输的稳定性与可靠性。

紧急故障救援服务

建立高效、快速的紧急故障救援机制，针对业务系统中断运行的异常情况（如系统全面崩溃、核心功能无法使用、网络全面中断等严重影响医院诊疗工作的故障），明确严格的到场时限要求：工作期间（正常上班时间）需在10分钟内到达现场，并立即开展故障排查工作；非工作期间（包括下班时间、节假日等）需在60分钟内到达现场进行处置。救援人员需携带必要的维修工具与设备，到达现场后快速判断故障原因，采取有效的应急处置措施，尽可能缩短系统中断时间，减少故障对医院诊疗秩序、患者就医体验的影响。故障排除后，需对故障原因进行深入分析，制定预防措施，避免同类紧急故障再次发生，并向院方提交详细的故障救援报告。

数据安全保障

将数据安全放在维护服务的重要位置，在对医院数据进行访问、查询、修改、备份等操作时，采取严格的安全防护措施。建立数据访问权限管控机制，技术人员需凭专属账号与密码登录系统，且账号权限严格按照“最小必要”原则分配，防止越权访问；操作过程中开启详细的日志记录功能，对数据操作的时间、人员、内容、结果等进行全程记录，便于后续审计与追溯；同时，定期对数据进行备份（包括本地备份与异地备份），制定数据恢复预案，确保在发生数据丢失、损坏等意外情况时，能够快速恢复数据，保障现有数据的完整性与可用性，避免因数据安全问题给医院带来损失。

数据保密措施

严格遵守医院数据保密相关规定，建立严格的数据保密制度，所有参与维护服务的技术人员均需签订保密协议。未经院方书面同意，不得以任何形式（包括但不限于口头传播、书面复制、电子传输等）向任何第三方（包括供应商内部无关人员、外部合作机构、个人等）提供医院的任何数据信息（包括患者个人信息、诊疗数据、费用数据、管理数据等）。同时，加强对技术人员的保密培训，提高保密意识，定期开展保密检查，排查数据保密风险点，对于违反保密规定的行为，将依法依规追究相关责任，确保医院数据信息的安全性与保密性。

组织架构完善

为确保系统维护服务高效落地，公司特构建“多层级、全覆盖、强协同”的专项运维组织架构，明确各层级职责边界与协作机制，保障运维服务的专业性、及时性与系统性。

运维项目领导小组

运维项目领导小组作为公司内部运维工作的决策与统筹核心，负责协调内部资源、审定关键方案，确保运维工作与医院需求及政策要求一致。其具体构成与职责如下表所示：

| 组成类别 | 具体人员构成 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 公司指派1名资深项目总监（5年以上医疗信息化运维管理经验） | 统筹运维服务整体规划，审定运维方案与重要决策；对接医院信息科，同步运维进展与重大问题；对整体运维服务质量负总责 |
| 技术负责人 | 公司指派1名技术经理（精通PACS(放射)、HIS、EMR系统架构） | 牵头解决运维中的技术难题；监督技术方案落地；协调内部技术资源支持一线运维团队 |
| 业务对接负责人 | 公司指派1名业务协调专员（熟悉医院诊疗流程与运维需求对接流程） | 对接医院各业务科室，收集运维需求与反馈；协调内部团队响应需求；组织运维服务沟通会议 |

核心运维实施团队

核心运维实施团队是公司运维服务的执行主体，按“专业分工+区域覆盖”原则组建，确保各系统模块、各院区需求均有专属负责人对接。其具体分组、构成与职责如下表所示：

| 团队分组 | 人员构成 | 覆盖范围 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统运维组 | 工程师（3年以上医疗系统运维经验）（1人） | 放射系统（预约登记、检查登记、病人分诊、排队叫号、报告管理、查询统计、系统管理等） | 日常维护、故障排查、功能优化；响应报表修改、票据调整需求；执行每半个月系统巡检，优化临床反馈的卡顿问题 |
| 接口运维组 | 医保影像云平台数据采集接口专项小组（1人） | 医保影像云平台数据采集接口（4个） 医保影像云平台检查调阅接口（7个） EMR接口（1个） HIS接口（1个） | 按医保局文件开发/调整医保接口；处理接口数据不一致、传输异常问题；完成国家及地方法规要求的接口改造 |
| 数据运维组 | 配1名数据工程师（精通SQL与数据修复技术） | 全系统数据（含诊疗数据、结算数据、监管上报数据） | 修复系统逻辑错误/用户误操作导致的数据问题；优化上报数据质量；落实数据安全与保密措施，杜绝数据泄露 |

技术支持与专家团队

技术支持与专家团队为公司运维工作提供深层技术支撑，解决复杂难题并保障技术可行性。其具体构成与职责如下表所示：

| 专家类别 | 人员构成 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构专家 | 公司指派1-2名资深系统架构师（10年以上医疗信息化架构设计经验） | 评估系统业务与数据压力，提供性能优化方案；解决架构层面复杂技术问题；指导新增功能开发与系统升级测试 |
| 数据库专家 | 公司指派1名资深数据库工程师（精通Oracle/MySQL，具备数据恢复经验） | 负责数据库日常维护与性能监控；处理数据库卡顿、数据丢失等严重问题；优化数据库查询与存储结构，提升数据处理效率 |
| 研发骨干 | 公司指派1-2名软件开发骨干（熟悉医疗系统开发语言与规范），按业务模块分工 | 负责新增/修改服务的研发、测试（如新增标准文档、调整功能格式）；修复系统深层程序性错误；编制技术文档与培训材料 |

沟通协调与监督小组

沟通协调与监督小组由公司组建，负责搭建与医院的沟通渠道、跟踪问题闭环、监督内部运维服务质量。其具体构成与职责如下表所示：

| 人员角色 | 人员构成 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 沟通专员 | 公司指派1名专职沟通专员（具备良好沟通能力，熟悉运维流程） | 运营微信群咨询平台，确保每日安排专业工程师解答医院疑问；同步运维需求处理进度；组织月度运维沟通会议 |
| 质量监督专员 | 公司指派1名质量监督专员（具备医疗运维服务质量管控经验） | 建立运维问题台账，跟踪问题登记、流转、闭环；每月10号前整理并提交上月问题解决明细记录；收集医院满意度评价，监督内部团队服务合规性 |

人员分工明确

基于完善的组织架构，公司进一步细化各岗位人员的具体职责，明确工作边界与协作流程，确保每一项运维需求都有对应的责任主体，实现“事事有人管、件件有着落”。

运维项目领导小组分工

运维项目领导小组各成员按角色分工，协同推进运维决策与资源协调。具体分工如下表所示：

| 角色 | 具体人员 | 核心分工 |
| --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 公司资深项目总监 | 制定整体运维服务计划与资源调配方案；对接医院信息科，汇报运维工作进展与重大问题；审批超过15个工作日处理周期的复杂问题解决方案 |
| 技术负责人 | 公司技术经理 | 牵头攻克系统架构、接口适配等技术难题；审核运维技术方案（如数据修复、接口改造方案）；定期组织内部技术培训，提升一线工程师能力 |
| 业务对接负责人 | 公司业务协调专员 | 每日对接医院相关科室，收集运维需求；将需求分类流转至对应运维小组；反馈需求处理进度，收集科室满意度反馈 |

核心运维实施团队分工

系统运维组分工

系统运维组按业务域分专班，各专班人员分工明确，覆盖对应业务域全模块运维需求。具体分工如下表所示：

| 专班名称 | 岗位角色 | 核心分工 |
| --- | --- | --- |
| 放射系统业务运维专班 | 专班负责人1名（5年以上放射系统运维经验）、技术工程师1-2名 | 负责人：统筹专班工作，优先级排序放射系统运维需求； |

接口运维组分工

接口运维组按接口类型细分职责，确保各类接口稳定运行与政策适配。具体分工如下表所示：

| 小组名称 | 岗位角色 | 核心分工 |
| --- | --- | --- |
| 接口专项小组 | 小组负责人1名（熟悉政策与接口开发）、维护工程师1名 | 负责人：制定接口调整方案；工程师：负责调试跟测试，保证接口稳定，处理接口程序错误导致的数据传输异常。 |

数据运维组分工

数据运维组按数据处理与安全职责细分，保障数据准确、安全与合规。具体分工如下表所示：

| 岗位角色 | 核心分工 |
| --- | --- |
| 数据工程师（1名） | 按医院要求完成数据统计与抽取，优化数据上报流程，保障数据质量 |
| 数据安全专员（1名） | 制定数据访问、修改的安全操作流程并监督执行；定期开展数据安全风险排查（如漏洞扫描、权限检查）；落实数据保密措施，未经医院同意不得向第三方提供数据 |

区域驻场组分工

区域驻场组各院区工程师为所在院区运维第一责任人，具体分工如下表所示：

| 驻场院区 | 岗位角色 | 核心分工 |
| --- | --- | --- |
| 总院 | 驻场工程师1名（5年以上综合运维经验） | 对接总院各科室运维需求，优先响应紧急故障；执行每半个月系统巡检并提交报告；紧急故障工作期间10分钟内到场处置，提供现场操作指导 |

技术支持与专家团队分工

技术支持与专家团队各成员按专业领域分工，提供深层技术支撑。具体分工如下表所示：

| 专家角色 | 核心分工 |
| --- | --- |
| 系统架构专家 | 每季度评估系统并发处理能力与数据存储压力，输出性能优化报告；解决核心运维组无法处理的架构问题（如系统扩容、模块兼容性问题）；审核新增功能开发的架构可行性 |
| 数据库专家 | 每周监控数据库运行状态（如CPU占用、磁盘空间、查询效率），处理死锁、慢查询等问题；每月执行数据库备份与恢复测试，确保数据可恢复；优化数据库索引与存储结构，提升系统响应速度 |
| 研发骨干（按模块分工） | 骨干1：负责系统各个模块的新增/修改开发（如MDT管理、VTE管理模块优化）；骨干2：负责接口相关功能开发（如医保接口政策适配开发）；骨干3：负责报表与数据统计功能开发（如新增监管报表），配合测试与培训 |

沟通协调与监督小组分工

沟通协调与监督小组各成员分工协作，保障与医院沟通顺畅及内部服务合规。具体分工如下表所示：

| 岗位角色 | 核心分工 |
| --- | --- |
| 沟通专员 | 每日9:00-18:00运营微信群咨询平台，确保工程师10分钟内响应医院疑问；每周汇总运维需求处理情况，向医院提交进度报告；每月组织1次运维沟通会议，协调解决跨小组需求 |
| 质量监督专员 | 建立电子运维台账，记录问题登记时间、处理过程、解决结果；每月10号前整理并提交上月问题解决明细记录；收集医院对运维服务的满意度评价（如临床科室评分），对服务不达标人员提出整改要求 |

工作流程高效

总体目标

本维护服务工作的核心目标是：放射系统的持续、稳定、高效、安全运行。通过建立标准化、闭环化、可追溯的工作流程，实现对临床业务支撑的无缝衔接，提升医护人员使用体验，满足医疗政策合规性要求，并响应医院在管理、科研、监管等方面的数据应用需求。

具体而言，维护服务需达成以下子目标：

- 确保所有模块升级后模块正常可用；

- 对系统性能瓶颈（如卡顿、响应慢）主动识别并优化；

- 快速修复因程序缺陷、用户误操作或外部接口异常引发的故障；

- 高效响应报表修改、报告单格式调整、相关接口适配等变更需求；

- 建立7×24小时应急响应机制，最大限度减少业务中断时间；

- 严格保护患者及医院数据安全，杜绝信息泄露风险；

- 提供常态化培训与咨询服务，提升全院信息化素养。

核心工作流程概览

为实现上述目标，维护服务体系以“问题/需求入口—分类处置—闭环反馈—知识沉淀”为主线，形成四大主干流程。整体逻辑如下图所示：

该流程覆盖从问题接收到知识沉淀的全生命周期，确保每一项服务可追踪、可评估、可优化。

详细工作流程说明

问题/需求接收与分类

为确保问题不遗漏、响应不延迟，设立多通道、分级响应的接收机制。

接收渠道与响应标准

| 渠道 | 内容 | 责任人 | 响应时效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信群 | 日常操作咨询、小问题反馈 | 技术工程师（每日值守） | ≤30分钟响应 |
| 电话/现场 | 系统卡顿、故障、数据异常 | 现场维护工程师 | 工作日10分钟到场；非工作日60分钟 |
| 科室书面申请 | 报表修改、接口调整、功能新增等 | 项目协调员 | 1个工作日内确认 |

问题分类标准

维护团队收到问题后，须在1小时内完成分类判定，依据如下：

| 问题类型 | 判定标准 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 紧急故障 | 导致业务完全中断或关键流程阻塞 | 检查无法登记、报告无法编辑、影像无法传输 |
| 一般故障 | 功能部分异常但可绕行操作 | 某个报表导出慢、个别界面加载卡顿 |
| 数据异常 | 数据内容错误、缺失、重复或与第三方不一致 | 结果上传与HIS记录不符 |
| 操作咨询 | 用户对功能使用不熟悉 | 如何配置诊断术语、如何退回申请单 |
| 变更需求 | 需要开发、配置或培训支持的新功能或调整 | 调整据打印模板 |

分类结果将决定后续处理路径与时效要求。

故障处理流程（含紧急救援）

整体流程图

执行细则

紧急故障（如系统中断、传图失败）：

  - 工作日10分钟内、非工作日60分钟内工程师必须到达现场；

  - 优先恢复业务，再根因分析；

  - 事后提交《紧急故障分析报告》。

一般故障：

  - 登记标准化工单；

  - 承诺48小时内响应，最长处理周期不超过15个工作日（非供应商原因需说明）；

  - 处理过程中定期向科室反馈进度。

特别说明：所有故障处理必须遵循“先恢复、后修复、再预防”原则，避免同类问题重复发生。

数据问题处理流程

数据问题是维护服务中的高频难点，需建立严谨的数据治理思维。

处理步骤与输出物

| 步骤 | 操作内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 1.接收反馈 | 来自放射系统或第三方系统 | 问题描述+截图/日志 |
| 2.核查数据 | 对比放射系统与源系统/政策要求 | 数据差异分析报告 |
| 3.定位原因 | 用户误操作/程序逻辑错误/接口对码错误 | 根本原因说明 |
| 4.修复执行 | SQL修正/接口重传/逻辑调整 | 修复脚本+验证结果 |
| 5.用户确认 | 使用科室或信息科签字确认 | 修复确认单 |

场景说明

- 相关接口数据不一致：放射系统与HIS、EMR接口数据一致性、异常数据重传服务；

- 用户误操作导致数据错误：协助恢复数据，并建议增加系统校验或操作权限控制；

- 接口传输失败：排查网络、硬件、程序、对码四类原因，提供解决方案建议。

所有数据修正操作必须双人复核，严禁直接修改生产库，确保数据安全与审计合规。

新增/变更需求实施流程

此类需求虽非日常运维，但直接影响医院合规性与管理效率，必须流程规范、责任清晰。

        - 全流程图示

关键控制点

- 必须书面确认：所有变更需求需经院方负责人签字，作为开发唯一依据；

- 开发在测试环境进行：严禁直接修改生产系统；

- 上线需回滚预案：在非高峰时段执行，确保业务连续性；

- 培训不可省略：针对新功能组织实操培训，提供操作手册。

适用场景包括：报表新增/修改、医保接口适配、报告单格式调整。

巡检与预防性维护

为变“被动救火”为“主动防火”，建立半月巡检+月度回访机制。

| 项目 | 频次 | 内容 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统巡检 | 每半月一次 | 检查系统性能、日志错误、数据库负载、接口状态 | 《半月巡检报告》 |
| 临床回访 | 每月 | 收集卡顿、操作难点反馈 | 《用户满意度简报》 |
| 数据质量检查 | 按需 | 对接上级监管上报数据质量 | 《数据质量优化建议》 |

巡检计划表

巡检重点

- 服务器资源使用率（CPU、内存、磁盘）；

- 各工作站响应时间（登记、排队、叫号）；

- 接口队列积压情况（HIS、EMR、医保云影像）；

- 安全日志：异常登录、高危SQL操作。

文档与知识管理

- 每月10日前提交上月《问题处理明细表》，包含问题类型、处理人、耗时、结果、用户评价；

- 所有修复脚本、配置变更、接口文档纳入版本控制系统（如Git）；

- 微信群高频问题整理为《放射常见问题FAQ》，每季度更新；

- 典型故障案例编写《应急处理手册》，用于新人培训与应急演练。

流程工作附件

为保障流程的高效顺畅，使用标准模板进行操作。

附件一：《系统维护工单模板》

模板名称

横州市中医医院信息系统维护工单

使用说明

- 本工单用于记录临使用科室、信息科或第三方反馈的系统问题（含故障、数据异常、操作疑问等）；

- 由维护工程师或信息科人员填写，问题处理完成后由报修人签字确认；

- 工单编号规则：YYMMDD-XXX（如251127-001）；

- 每月汇总归档，作为服务考核依据。

格式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工单编号 |  |
| 报修日期/时间 | 年 月 日 时 分 |
| 报修科室 | （例：住院部心内科护士站） |
| 联系人及电话 |  |
| 问题类型 | □紧急故障 □一般故障 □数据异常 □操作咨询 □其他 |
| 问题描述 | （请详细说明现象、操作步骤、错误提示、发生频率等） |
| 影响范围 | □单用户 □科室级 □全院级 |
| 接收工程师 |  |
| 接收时间 | 年 月 日 时 分 |
| 处理过程简述 | （含排查步骤、临时措施、修复方法） |
| 根本原因 | □用户误操作 □程序缺陷 □接口异常 □网络/硬件故障 □配置错误 □其他：_______ |
| 解决状态 | □已解决 □临时恢复 □转开发处理（预计完成：____月____日） |
| 用户确认签字 | ____________________ 确认时间：____年__月__日 |
| 备注 |  |

附件二：《半月系统巡检Checklist》

模板名称

横州市中医医院放射系统半月巡检检查表

使用说明

- 由现场维护工程师每半个月执行一次，覆盖总院及三个分院；

- 检查结果需如实勾选，异常项需在“备注”中说明并跟踪处理；

- 巡检完成后3日内提交《半月巡检报告》。

格式

| 检查类别 | 检查项 | 正常✓ | 异常✗ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器与数据库 | CPU使用率<80% |  |  |  |
|  | 内存使用率<85% |  |  |  |
|  | 磁盘剩余空间>20% |  |  |  |
|  | 数据库无死锁/长时间事务 |  |  |  |
| 核心模块 | 工作站响应<3秒 |  |  |  |
|  | 系统可用性 |  |  |  |
|  | 报告编辑流畅性 |  |  |  |
|  | 报告发布功能正常 |  |  |  |
| 接口状态 | 接口连通性 |  |  |  |
|  | LPACS接口队列无积压 |  |  |  |
|  | 医保云影像上传成功 |  |  |  |
| 日志与安全 | 无异常登录记录 |  |  |  |
|  | 无高危SQL操作日志 |  |  |  |
|  | 系统错误日志已清理/归档 |  |  |  |
| 科室反馈跟进 | 上期卡顿问题是否优化？ |  |  |  |
|  | 是否有新性能投诉？ |  |  |  |

巡检人：________________
巡检日期：____年__月__日
院区：□总院 □分院

附件三：《系统变更需求确认单》

模板名称

横州市中医医院信息系统变更需求确认单

使用说明

- 适用于报表新增/修改、报告单格式调整、接口适配、功能逻辑变更等需求；

- 必须经院方负责人签字后方可启动开发；

- 本单一式两份，信息科与供应商各执一份。

格式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求提出科室 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 需求类型 | □报表新增 □报表修改 □票据格式调整 □医保接口适配 □功能新增 □字典维护 □其他：_____________ |
| 需求背景与依据 | （如：根据XX号文要求/需要） |
| 详细需求描述 | （请附样表、截图或文字说明，明确字段、格式、逻辑） |
| 预期效果 |  |
| 紧急程度 | □紧急（≤3工作日） □一般（≤10工作日） □常规（按排期） |
| 是否属于维护范围 | □是 □否（若否，需另行协商） |
| 技术方案简述 | （由维护方填写） _________________________________________________________________ |
| 预计完成时间 | ____年__月__日 |
| 院方确认签字 | ____________________ 职务：________________ |
| 日期 | ____年__月__日 |
| 维护方接收人 | ____________________ 接收日期：____年__月__日 |

《紧急故障分析报告模板》

模板名称

紧急故障分析报告

使用说明

- 适用于导致业务中断≥10分钟的系统故障；

- 故障恢复后48小时内提交；

- 用于复盘、改进与责任追溯。

格式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 故障编号 | （关联工单号） |
| 发生时间 | ____年__月__日: |
| 恢复时间 | ____年__月__日: |
| 持续时长 | ______分钟 |
| 影响范围 | （例：阅片工具、排队叫号、DIcom传图等） |
| 故障现象描述 |  |
| 初步应急措施 | （如：重启服务、切换备用链路、暂停非核心功能） _________________________________________________________________ |
| 根因分析 | □程序BUG □数据库锁表 □网络中断 □第三方接口超时 □配置错误 □硬件故障 □其他： 详细说明： _________________________________________________ |
| 修复方案 | _________________________________________________________________ |
| 预防建议 | （如：增加监控告警、优化SQL、升级中间件版本） |
| 责任归属 | □供应商 □医院操作 □第三方系统 □不可抗力 |
| 报告人 | ____________________ |
| 审核人（信息科） | ____________________ 日期：____年__月__日 |

使用提示：

- 所有附件建议统一编号管理（如：FORM-WO-01、FORM-INS-02）；

- 可嵌入医院OA或ITSM系统实现电子化流转；

- 纸质版需加盖“信息系统维护专用章”生效。

工作措施保障有力（有相应的应急措施）

人员配备保障

为项目的顺利实施，配备充足的人员保障。

应急团队组建

团队层级划分

依据应急事件处置需求，构建“现场-远程-专家”三级应急团队体系，实现应急响应全覆盖、无死角。

现场应急小组

按照医院规模应急工程师应该熟悉院系统各模块与运行逻辑，负责日常应急事件的第一时间接收、初步诊断与现场处置，是应急响应的“第一道防线”。

远程支持团队

配置1名资深系统架构师（具备5年以上医疗信息化系统架构设计与故障排查经验）及1名专项模块工程师，其中专项工程师按业务域细分，远程团队实行7×24小时制，通过专用远程运维系统、视频会议工具（如腾讯会议、钉钉）及电话，为现场小组提供技术支撑，解决现场无法独立处置的问题。

专家攻坚小组

由供应商研发核心团队组成，成员包括研发负责人1名、数据库专家1名、接口开发专家1名。该小组不参与日常应急处置，仅在发生重大系统故障（如系统瘫痪、核心数据库损坏）或复杂技术难题时，由远程团队或院方发起调用，提供技术攻坚支持，确保疑难问题快速突破。

岗位职责明确

远程支持团队架构师

统筹远程应急处置工作，制定故障排查方案；指导专项工程师开展技术分析，协调跨模块资源；向院方实时同步处置进展，解答院方技术疑问；在故障解决后，组织编写技术总结报告。

远程支持团队专项工程师

针对对应业务域的应急事件，提供专业技术支持，如接口专项工程师负责分析调用失败原因（对码错误、政策适配问题、数据传输异常），制定接口调整方案；数据修复专项工程师负责判断数据错误类型（系统逻辑错误、用户误操作），设计数据修复流程并远程指导现场执行。

专家攻坚小组专家

针对重大故障，进行技术根源分析（如数据库索引损坏、系统架构瓶颈、第三方接口兼容性问题）；制定解决方案（如数据库恢复、系统重构、接口重新开发）；指导远程团队与现场小组执行解决方案，确保故障彻底解决。

人员能力保障

定期技能培训

培训频次与形式

每月组织1次专项培训，每季度组织1次综合技能考核；培训采用“线上+线下”结合形式，线上通过内部学习平台（如企业微信课程、腾讯课堂）提供录播课程，线下在医院指定院区开展实操培训。

培训内容设计

系统架构类

各模块数据交互逻辑，服务器与数据库部署方案，重点讲解系统差异。

故障处置类

常见故障（如系统卡顿）的排查流程与处置方法，数据修复工具（如SQL修复脚本、数据备份恢复软件）的使用，应急备用方案（如离线操作流程）的执行细节。

业务协同类

与医院使用科室的沟通技巧，应急事件上报与反馈流程，跨院区应急支援配合要点。

能力验证与提升

考核机制

每季度末开展综合技能考核，考核内容包括理论笔试（占比40%，涵盖系统知识、政策法规、应急流程）与实操考核（占比60%，模拟常见应急场景）。考核合格标准为总分80分及以上，不合格者需参加为期1周的强化培训，直至补考合格。

实践锻炼

安排新入职应急团队成员跟随资深工程师参与至少10次实际应急处置，积累现场经验；定期组织“技术分享会”，由处置过重大故障的成员分享案例，交流实战技巧；鼓励团队成员参与行业技术认证（如数据库工程师认证、医疗信息化系统运维认证），提升专业资质。

备份应急措施

应急措施岗位覆盖范围

覆盖所有应急关键岗位，包括现场驻场工程师、远程专项工程师、专家攻坚小组核心成员。

应急措施人员角色规则

为每个岗位指定1名AB角人员，A角为主要负责人，B角为替补人员；A角因休假、出差或突发情况无法履职时，B角需全面接管其工作职责，确保应急响应不中断。

A、B角协作应急措施

A角与B角需定期进行工作交接，每周至少开展1次沟通，同步当前系统运行状态、未解决的潜在问题、近期应急事件处置重点；B角需熟悉A角负责的业务域与技术细节，每月至少跟随A角参与2次应急处置或巡检工作，确保具备独立履职能力。

应急措施预案体系

协助医院制订完善应急预案体系

分级应急响应机制

应急等级划分标准

根据应急事件对医院业务的影响范围、严重程度及恢复难度，将应急事件划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四个等级，具体划分标准如下

Ⅰ级（特别重大）

系统瘫痪，导致核心业务无法开展；或核心数据库损坏，可能造成大量业务数据丢失；或因系统故障引发重大医疗安全风险（如患者无法查询检查结果异常）。

Ⅱ级（重大）

单个核心业务模块故障或单个核心接口部分中断；或数据传输大规模异常（如多个科室报表数据错误、DICOM数据同步中断），影响局部业务正常运行，但不涉及全院业务停摆。

Ⅲ级（较大）

单个系统非核心模块故障；或轻微数据异常（如个别患者数据同步延迟、单个报表某一项数据统计错误）；或非核心接口故障（PACS接口部分影像无法调取），不影响核心业务运行，仅对局部工作效率有轻微影响。

Ⅳ级（一般）

操作层面问题（如用户权限配置错误、新员工不熟悉系统操作流程、报表导出格式异常）；或极轻微功能异常（如系统按钮响应缓慢、个别非关键页面加载延迟）；或咨询类需求（如询问某功能使用方法、查询历史故障处理记录），对业务开展无实质影响，仅需简单指导或操作即可解决。

各级响应时限与流程

| 应急等级 | 响应时限要求 | 处置流程步骤 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级（特别重大） | 工作期间（8:00-18:00） 10分钟内现场小组到达故障科室，远程团队即时启动响应；非工作期间（18:00-次日8:00及节假日） 60分钟内现场小组到达现场，远程团队5分钟内响应 | 1.接收与上报 现场小组接到院方反馈后，立即通过应急通讯群（含院方信息科、相关业务科室负责人）上报事件，同步发送故障现象（截图、视频）、影响范围；2.应急启动 远程团队立即启动“重大故障应急处置预案”，专家攻坚小组同步介入，架构师制定排查方案；现场小组协助院方启动应急备用方案，确保核心业务不中断；3.故障排查 远程团队通过专用运维工具检查系统日志、数据库状态、接口连接情况，现场小组配合检查服务器硬件（如电源、网络端口）、客户端配置；专家小组针对复杂问题（如数据库损坏）制定技术方案（如数据恢复、系统重构）；4.处置与反馈 每30分钟向院方（信息科）书面或口头汇报1次处置进展；故障解决后，立即协助院方恢复系统正常运行，同步验证数据完整性；5.事后总结 恢复后2小时内提交《重大故障处置报告》，内容包括故障原因、处置过程、影响时长、数据损失情况（如有）、改进措施 | 现场应急小组、远程支持团队、专家攻坚小组、院方信息科、 |
| Ⅱ级（重大） | 工作期间 15分钟内现场小组到达现场，远程专项工程师10分钟内响应；非工作期间 90分钟内现场小组到达现场，远程专项工程师30分钟内响应 | 1.事件接收与初步判断 现场小组接收院方反馈后，5分钟内完成初步判断（如故障模块、影响范围），同步告知对应业务域的远程专项工程师；2.故障隔离 现场小组协助院方隔离故障模块，启用备用功能；3.技术处置 远程专项工程师通过远程工具排查故障原因（如代码bug、配置错误、接口参数变更），制定处置方案（如补丁修复、配置调整、接口重新调试）；现场小组配合执行方案（如在服务器上安装补丁、重启服务）；4.验证与反馈 处置完成后，现场小组与院方业务科室共同验证功能，确保故障彻底解决；1小时内提交《应急事件处理记录》，内容包括故障原因、处置步骤、恢复时间；5.后续优化 远程团队分析故障原因，24小时内提出系统优化建议（如增加配置校验机制、优化接口稳定性） | 现场应急小组、远程专项工程师、院方信息科、相关业务科室 |
| Ⅲ级（较大） | 工作期间 30分钟内响应（远程或现场），2小时内处置完成； 非工作期间 2小时内响应，4小时内处置完成 | 1.事件接收 通过微信群、电话或医院运维系统接收院方反馈，记录故障细节（如发生模块、操作步骤、错误提示）；2.远程处置 优先由远程专项工程师通过远程工具排查问题（如查看系统日志、远程操作客户端），制定解决方案（如修改报表脚本、调整接口参数、指导用户重新配置模板）；3.现场支援（如需） 若远程无法解决（如客户端本地环境问题、硬件连接异常），协调现场小组在规定时限内到达现场处置；4.验证与记录 处置完成后，由院方业务人员验证功能正常，远程团队在《应急事件台账》中记录处置过程，同步更新系统优化清单，避免同类问题重复发生 | 远程专项工程师、现场应急小组（如需）、院方信息科、相关业务科室 |
| Ⅳ级（一般） | 工作期间 1小时内响应并处置完成；非工作期间 当日内（24小时内）处置完成 | 1.事件接收与解答 通过微信群、电话接收院方咨询或故障反馈，由远程支持团队普通工程师或现场小组进行解答；2.处置方式 对于操作问题，通过视频指导、截图演示等方式指导用户操作；对于轻微功能异常（如报表格式错误），远程修改配置或脚本；3.记录与归档 处置完成后，在《日常运维台账》中记录事件详情（如用户科室、问题描述、解决方法），便于后续查询与统计 | 远程支持团队普通工程师、现场应急小组、院方相关业务科室操作人员 |

专项应急预案

系统瘫痪应急预案

全院系统瘫痪，无法正常提供服务，包括服务器硬件故障（如主板损坏、硬盘故障）、系统软件崩溃（如操作系统蓝屏、数据库无法启动）、网络大规模中断（如核心交换机故障）等情况。

数据备份

建立“实时同步+每日全量备份+每周增量备份”的数据备份机制，核心数据库实时同步至备用数据库；每日凌晨3:00-5:00进行全量数据备份，备份文件存储在本地服务器与异地备份中心（距离医院≥50公里）；每周日进行增量备份，补充全量备份后的数据变化；备份文件每月进行1次恢复测试，确保可正常使用。

应急方案文档

制定《系统瘫痪应急备用操作手册》，手工登记、纸质报告等数据记录要求（如患者基本信息）、后续数据补录规则，发放至各业务科室。

处置步骤

故障确认

现场小组接到反馈后，5分钟内确认系统瘫痪范围（全院/单个院区）、原因（硬件/软件/网络），同步上报远程团队与院方信息科；

启动备用方案

协助院方业务科室启动《系统瘫痪应急备用操作手册》，指导医护人员填写手工表单，确保患者就诊流程不中断；

故障修复

硬件故障

现场小组立即协调信息科、厂商或具体设备责任人，修复服务器或网络设备，远程团队协助修复或恢复软件、数据库等，恢复最近能用的数据；

软件故障

远程团队通过系统修复工具（如操作系统修复盘、数据库修复脚本）排查问题，必要时重装系统软件，恢复数据；

网络故障

现场小组诊断故障点，协调信息科、厂商检查核心网络设备，更换冗余设备，协助医院网络运维人员恢复网络连接；

数据补录

系统恢复后，指导业务科室按照《数据补录规则》，将手工记录的数据录入系统，远程团队协助校验数据完整性（如收费金额与手工票据一致、患者信息无遗漏）；

事后复盘

24小时内组织复盘会议，分析系统瘫痪原因，优化备份机制（如增加备份频次、更换更高性能的备用设备），更新应急预案。

政策跟踪

安排接口专项工程师每日关注国家相关政策、广西壮族自治区发布的政策文件，建立“政策变更台账”，记录政策生效时间、对接口的影响（如字段新增、参数调整）；

测试环境

搭建与生产环境一致的相关接口测试环境，用于政策变更前的接口适配测试、故障排查时的模拟验证；

处置步骤

故障定位

相关接口专项工程师接到反馈后，5分钟内通过接口监控平台（如查看接口日志、测试连接状态）定位故障类型（连接失败/数据错误/政策适配问题）、影响范围（系统故障/服务器故障）；

临时处置

连接失败

立即切换至备用链路，测试接口是否恢复；若备用链路正常，通知继续使用系统报告；若备用链路也故障，协科室启动《系统故障应急结算手册》，指导医护人员先手工登记，记录患者信息（姓名、申请单号、就诊日期、费用明细）；

数据错误

分析错误数据字段（如患者身份信息不匹配、诊疗项目对码错误），远程修改数据或调整对码关系，测试报告功能；若无法立即修复，启动临时报告方案；

政策适配问题

若因国家政策变更导致相关接口不兼容，立即调取测试环境中已适配的接口版本，验证无误后更新至生产环境；

彻底修复

针对故障原因制定彻底解决方案，如网络故障协调运营商修复主链路、数据错误完善对码规则库、政策变更优化接口代码；修复后，在测试环境验证无误，再应用至生产环境；

数据异常应急预案

适用场景

系统使用过程中因信息系统运行逻辑错误（如代码bug导致数据计算错误）、用户误操作（如删除患者信息、修改医嘱数据）、接口传输异常（如LIS接口数据丢失、PACS接口影像与报告不匹配）等原因导致的数据错误或丢失。

前置准备

数据分类

将医院数据按重要程度分为核心数据、重要数据、一般数据（操作日志、系统配置数据），针对不同类型数据制定差异化修复策略；

工具储备

配备数据修复工具，包括数据库修复软件（如SQLServerRepairToolbox）、数据恢复脚本（针对常见数据错误的预制脚本）、接口数据校验工具（用于比对系统与第三方系统数据一致性）；

流程文档

制定《数据异常修复流程手册》，明确数据错误申报、原因排查、修复方案审批、修复执行、数据验证的步骤，规定不同类型数据的修复权限（如核心数据需院方信息科负责人审批）。

处置步骤

数据异常申报

院方业务科室通过微信群或运维系统提交《数据异常申报单》，注明数据类型、错误现象。

原因排查

数据修复专项工程师接收申报单后，1小时内开展排查，通过查看系统日志（操作日志、接口日志、数据库日志）、与用户沟通操作过程、比对备份数据与当前数据，确定异常原因（逻辑错误/误操作/接口异常）；

方案制定与审批

根据异常原因制定修复方案，如逻辑错误需修改代码或配置、误操作需恢复备份数据、接口异常需重新同步数据；核心数据修复方案需提交院方信息科负责人审批，重要数据需提交科室负责人审批；

数据修复

审批通过后，工程师执行修复方案，修复前需对当前数据进行备份（避免修复过程中产生新问题）；修复过程中实时监控数据变化，确保不影响其他正常数据；

验证与确认

修复完成后，工程师与院方业务科室共同验证数据（如核对患者检查记录、检查报告数据准确性），确认异常已解决；在《数据异常修复台账》中记录修复过程、方案、验证结果，由院方签字确认；

预防优化

分析数据异常原因，24小时内提出预防措施，如逻辑错误需优化代码并进行测试、误操作需增加权限控制与操作提醒、接口异常需完善接口监控与重试机制。

网络中断应急预案

适用场景

医院内部网络（如门诊区域网络、住院部网络）或外部网络（如专用网络、第三方系统的网络）中断，导致系统无法访问、数据无法传输。

前置准备

网络架构

协助医院设计冗余或应急网络架构，核心区域（诊室网络、仪器设备网络）采用双网络交换机、双网线连接，确保单交换机或单网线故障不影响网络使用；预算成本有限的情况下，采用备件应急的模式。

处置步骤

网络中断诊查确认

现场小组接到反馈后，立即通过网络测试工具（如ping命令、traceroute命令）确认网络中断范围（局部区域/全院、内部网络/外部网络）、中断原因（设备故障/线路问题/运营商故障）；

内部网络故障

现场小组检查网络设备（交换机、路由器），立即协调院方、供应商或责任人更换故障设备或修复线路；

数据业务恢复

网络恢复后，指导业务科室将离线模式下暂存的数据同步至系统，工程师通过数据校验工具比对同步前后的数据一致性（影像的完整性、报告记录完整性），确保数据完整；

事后优化

分析网络中断原因，协助医院优化网络架构（如增加网络设备冗余、升级线路带宽），完善网络监控机制（如设置网络中断告警，实时推送至应急团队）。

应急演练配合

协助院方设计、规划、执行、总结信息系统应急演练工作。

协助演练计划制定

演练频次与类型

季度专项演练

每季度开展1次，每次针对1-2个高频应急场景，场景选择基于近3个月应急事件统计数据（如拍片部位多的患者图像），确保覆盖主要风险点；演练类型以技术人员“模拟操作”为主，不影响正常业务系统，即模拟故障场景，由应急团队按应急预案开展处置。

年度综合演练

每年度开展1次，演练场景为Ⅰ级或Ⅱ级重大应急事件，演练类型为“跨部门协同演练”，联合医院信息科室共同参与，检验多团队协同处置能力。

演练覆盖范围

团队覆盖

所有应急团队成员（现场小组、远程团队、专家攻坚小组）均需参与演练，其中现场小组需在对应院区现场参与，远程团队通过远程工具参与，专家小组在需要时提供技术指导。

业务科室覆盖

季度专项演练涉及对应业务域的科室；年度综合演练涉及核心业务科室；

演练实施流程

演练前准备

方案制定

演练前1周，由供应商应急负责人与院方信息科共同制定《应急演练方案》，明确演练场景（如“总院门诊收费系统瘫痪（Ⅱ级应急）”）、演练时间（避开业务高峰期，如周末或非就诊时段）、参与人员（应急团队成员、院方科室负责人、操作人员）、考核指标（响应时间、处置正确率、业务恢复效率）、演练步骤、风险控制措施（如避免影响真实数据）；

资源准备

准备演练所需资源，包括模拟故障环境（与生产环境隔离的测试系统）、应急工具（数据修复软件、远程运维工具）、应急表单（手工挂号单、手工收费票据）、通讯设备（对讲机、视频会议账号）；

人员培训

演练前3天，组织所有参与人员进行演练方案培训，讲解演练流程、各自职责、操作规范，确保参与人员熟悉演练内容；针对新参与演练的人员，进行1次简短的实操培训（如手工表单填写、系统离线模式开启）；

风险评估

演练前1天，对演练可能存在的风险（如测试环境数据泄露、演练过程中误操作影响生产系统）进行评估，制定风险控制措施，如测试环境数据脱敏、断开测试系统与生产系统的连接、安排专人监控演练过程。

演练过程执行

启动阶段

演练开始时，由演练总指挥（院方信息科负责人或供应商应急负责人）宣布演练启动，通过应急通讯群发布“故障通知”（模拟院方反馈），明确故障场景、发生时间、影响范围；

处置阶段

应急团队按应急预案开展处置，现场小组接到通知后按响应时限到达指定地点，远程团队启动远程支持，专家小组在需要时介入；演练过程中，安排专人（演练观察员）记录各环节耗时（如响应时间、故障排查时间、恢复时间）、处置步骤是否正确、团队协作是否顺畅、存在的问题（如操作不熟练、流程衔接不畅）；院方业务科室人员按演练方案配合执行应急操作（如填写手工表单、验证系统功能）；

暂停与调整

若演练过程中出现意外情况（如测试环境崩溃、参与人员操作失误导致风险），演练总指挥可暂停演练，组织人员解决问题后再继续；若发现应急预案存在明显漏洞（如处置步骤缺失），可临时调整演练方案，确保演练顺利进行；

结束阶段

当故障处置完成（如系统恢复正常、数据修复完成、业务可正常开展），应急团队向演练总指挥汇报处置结果，总指挥宣布演练结束。

演练后复盘与优化

复盘会议

演练结束后24小时内，组织所有参与人员召开复盘会议，由演练观察员汇报演练记录（耗时、步骤、问题），各参与方（应急团队、院方科室）反馈演练感受与建议（如应急预案流程复杂、应急工具不适用）；

问题分析

对演练中发现的问题进行分类，包括流程问题（如应急预案步骤混乱、部门衔接延迟）、人员问题（如操作不熟练、职责不清晰）、资源问题（如应急工具不足、备用设备故障）、方案问题（如应急预案与实际场景不匹配），分析每个问题的根本原因（如操作不熟练是因为培训不足、流程混乱是因为预案未更新）；

优化措施制定

针对每个问题制定具体优化措施，明确责任主体与完成时限，如流程问题需由供应商应急负责人更新应急预案、人员问题需由培训负责人增加专项培训、资源问题需由采购负责人补充应急工具；

跟踪落实

建立“问题-措施-落实”台账，由专人跟踪优化措施的执行情况，确保所有问题在规定时限内解决；下次演练前，检查优化措施的落实效果，验证问题是否已解决。

4其他应急保障措施

资源保障

系统软件与工具

建立应急软件资源库，存储HIS、EMR、CDR等系统的安装包、补丁程序（按版本分类）、数据库管理软件（如SQLServer2019、Oracle19c）、数据修复工具（如SQLRepairToolbox、DataRecoveryWizard）、接口测试工具（如Postman、SoapUI）、远程运维工具（如TeamViewer、向日葵）；软件资源库定期（每月）更新，确保所有软件为最新稳定版本；

文档资源

将应急预案、操作手册、故障排查指南、系统架构图、接口参数文档等电子化，存储在加密云盘（如企业微信云盘），并打印纸质版（每个院区业务科室、应急团队成员各1套），确保应急时可快速获取；文档资源每季度更新1次，根据系统变更、政策调整、演练优化结果修订内容；

流程保障

应急事件上报流程

上报渠道

院方业务科室可通过以下渠道上报应急事件

①对应院区应急通讯微信群（发送文字+故障截图/视频）；②应急热线电话（口头描述故障情况）；③医院运维管理系统（提交《应急事件上报单》，含故障类型、影响范围、联系人、联系方式）；

事件接收与分诊

每个院区现场小组指定1名事件接收人，负责实时监控上报渠道，接到上报后5分钟内完成事件登记（记录在《应急事件登记台账》），并根据故障类型与影响范围进行分诊，分配给对应处置人员（如接口故障分配给接口工程师、数据错误分配给数据修复工程师）；若无法确定处置人员，提交远程团队架构师进行分配；

上报时限要求

院方业务科室发现应急事件后，需在10分钟内完成上报；现场小组完成分诊后，需在5分钟内将处置人员信息与预计响应时间反馈给院方；重大事件（Ⅰ级、Ⅱ级）需在上报后10分钟内同步至院方信息科负责人与供应商应急负责人。

跨部门协同流程

协同机制

建立“应急处置跨部门协同小组”，成员包括供应商应急负责人、院方信息科负责人，小组每月召开1次沟通会议，同步应急工作进展，协调解决潜在问题；

应急协同步骤

事件通知

应急事件发生后，应急团队第一时间通知协同小组对应成员（如系统瘫痪通），告知事件情况与处置进展；

决策支持

对于重大决策（如是否启动全院应急备用方案、数据修复方案审批），协同小组共同讨论，由院方负责人最终决策；

事后总结

应急事件解决后，协同小组共同参与复盘会议，反馈科室意见，协助优化应急预案；

协同保障

制定《跨部门协同职责清单》，明确每个部门在不同应急场景下的职责（如门诊办负责门诊区域手工挂号组织、住院部负责住院患者病历手工记录），避免职责不清导致协同延迟。

事后复盘与优化流程

复盘启动

所有Ⅰ级、Ⅱ级应急事件处置完成后24小时内启动复盘，Ⅲ级、Ⅳ级应急事件每周汇总后启动1次复盘；复盘由供应商应急负责人或院方信息科负责人组织；

复盘内容

包括事件基本信息（发生时间、影响范围、处置时长）、处置过程回顾（步骤、参与人员、资源使用）、问题识别（流程、人员、资源、方案问题）、原因分析（根本原因而非表面原因）、改进建议；

优化措施执行

将改进建议转化为具体优化措施，明确责任部门（供应商或院方）、责任人、完成时限，录入“复盘优化台账”；责任人需定期反馈进展，完成后提交验证（如更新应急预案后需组织培训、补充工具后需进行测试）；

效果验证

下次同类应急事件处置时，检查优化措施的效果（如更新后的预案是否更顺畅、补充的工具是否提高效率）；每月对“复盘优化台账”进行回顾，确保所有措施均已落实，未落实的需分析原因并采取进一步措施。

安全与保密保障

数据安全保障

数据操作授权

建立数据操作授权机制，应急团队成员需经院方审批（填写《数据操作授权申请表》）后方可访问或修改医院数据，授权范围明确（如仅允许访问某科室数据、仅允许修改某类报表数据），授权期限不超过应急处置所需时间；核心数据（患者病历、收费数据）的修改需经院方信息科负责人双重审批；

数据备份与恢复

应急处置前，对涉及的数据进行全量备份（备份至本地与异地备份中心），并记录备份时间与备份文件位置；数据修复或修改后，通过数据校验工具（如比对前后数据差异、验证数据逻辑一致性）确保数据完整、准确，无丢失或错误；

操作日志记录

启用系统操作日志功能，记录所有应急数据操作（操作人、操作时间、操作内容、操作结果），日志保存期限不少于1年；应急处置完成后，将操作日志提交院方备案，便于后续追溯与审计；

安全工具使用

在应急处置中使用数据加密工具（如文件加密软件、数据库加密插件）保护敏感数据（如患者身份证号、就诊卡号），避免数据在传输或存储过程中泄露；使用安全的远程运维工具，开启身份认证（如双因素认证）与数据传输加密功能，防止远程操作被窃取。

信息保密保障

保密协议签订

所有应急团队成员（包括供应商员工、外包工程师）在参与应急工作前，需与医院签订《信息保密协议》，明确保密范围（患者信息、医院业务数据、系统配置信息、应急预案内容）、保密义务（不得泄露、不得用于非应急用途、不得复制）、违约责任；

保密培训

每月组织1次信息保密培训，内容包括《中华人民共和国网络安全法》《医疗机构病历管理规定》等法律法规、医院保密制度、应急处置中的保密要点（如不随意谈论患者数据、不将敏感数据存储在私人设备）；培训后进行保密知识考核，考核不合格者不得参与应急工作；

保密监督

建立保密监督机制，由院方信息科与供应商合规部门共同组成监督小组，定期（每季度）对应急团队的保密执行情况进行检查（如查看操作日志、抽查私人设备是否存储敏感数据）；鼓励成员举报保密违规行为，对举报属实者给予奖励，对违规者按保密协议追究责任；

演练数据处理

应急演练使用的数据需进行脱敏处理，删除或替换敏感信息（如将患者真实姓名改为“测试患者1”、身份证号改为“110101********1234”），演练结束后及时删除演练数据，避免泄露。

安全审计保障

审计机制建立

建立应急处置安全审计制度，明确审计主体（院方信息科、纪检监察部门）、审计对象（应急团队所有成员、所有应急操作）、审计内容（操作授权合规性、数据操作合法性、保密协议执行情况）、审计频次（每月1次常规审计，每季度1次全面审计，重大应急事件后专项审计）；

审计流程执行

审计人员通过查阅操作日志、检查授权文件、访谈应急团队成员、核查数据备份记录等方式开展审计；发现问题（如未授权操作、数据备份不及时、保密违规）时，出具《安全审计整改通知书》，明确整改要求与时限；

整改跟踪

被审计方需在规定时限内完成整改，提交《整改报告》；审计人员对整改情况进行验证，确保问题彻底解决；对屡教不改或严重违规者，建议医院终止其参与应急工作的资格，并按相关规定处理。

政策与技术跟踪保障

政策跟踪与适配

政策跟踪机制

安排1名专职政策研究员，负责跟踪国家、广西壮族自治区、南宁市各级卫生健康部门发布的政策文件，包括医疗信息化相关法规（如数据安全、系统互联互通要求）、医保政策（接口规范变更）、行业监管要求（如数据上报标准）；建立“政策跟踪台账”，记录政策名称、发布单位、生效时间、核心内容、对系统的影响；

影响评估

政策研究员接到新政策后，24小时内联合应急团队专项工程师（如接口工程师、数据上报工程师）开展影响评估，分析政策对放射系统、接口、报表系统等的具体要求（如新增字段、调整逻辑、接口适配），判断是否需要启动应急预案（如政策紧急生效需快速调整接口）；

预案更新与培训

若政策影响较大（如HIS接口大规模调整），需在政策生效前1个月更新相关应急预案（如《HIS接口故障应急预案》），补充政策适配后的处置步骤；组织应急团队与院方相关科室（如信息科、放射科）开展政策解读与应急培训，确保所有人员熟悉政策要求与应对措施；

政策落地验证

政策生效后1周内，对应急预案的执行情况进行验证（如测试接口是否符合新政策、检查数据上报是否达标），发现问题及时调整。

技术跟踪与应用

技术跟踪范围

跟踪医疗信息化领域的应急相关技术，包括智能故障诊断技术（如AI驱动的系统故障预测与定位工具）、自动化数据修复技术（如基于机器学习的异常数据自动识别与修复系统）、高可用系统架构（如云原生架构、容器化部署）、应急通讯技术（如卫星通讯、mesh网络）；

技术评估与引入

每季度由专家攻坚小组对跟踪的新技术进行评估，分析技术成熟度、与医院现有系统的兼容性、对提升应急处置效率的帮助（如智能诊断工具可缩短故障排查时间）；对成熟且适用的技术，制定引入计划，明确试点场景（如先在门诊收费系统试点自动化数据修复）、实施步骤、资源需求（如采购工具、培训人员）；

技术应用与优化

引入新技术后，在测试环境进行试点应用，验证技术效果（如测试智能诊断工具的准确率、自动化修复工具的效率）；试点成功后，逐步推广至生产环境，并将技术应用流程纳入应急预案；定期（每半年）评估技术应用效果，根据实际使用情况优化技术方案（如调整AI模型参数、升级工具版本）；

技术交流与合作

与医疗信息化行业协会、技术供应商、其他医院建立技术交流机制，每年参加2次行业技术研讨会，学习先进应急技术与管理经验；与技术供应商签订合作协议，获取最新技术支持（如优先试用新工具、获取技术培训）。

行业经验借鉴

经验收集

通过行业协会（如中国医院协会信息管理专业委员会）、医疗信息化期刊（如《中国数字医学》）、医院交流会议、线上论坛（如丁香园医疗信息化板块）等渠道，收集其他医院的应急管理经验（如重大系统故障处置案例、相关接口应急方案、数据安全保障措施）；建立“行业经验台账”，分类记录经验内容、适用场景、可借鉴要点；

经验分析与应用

每月由供应商应急负责人组织团队分析“行业经验台账”，判断经验的适用性（如其他医院的网络中断应急方案是否可应用于本院），提取可借鉴的措施（如增加卫星通讯设备、优化数据备份频率）；对适用的经验，结合本院实际情况（如院区分布、系统架构）进行调整，融入应急预案或应急保障措施（如借鉴某医院经验优化《网络中断应急预案》）；

合作交流

与南宁市其他医院建立应急合作关系，签订《应急互助协议》，约定在重大应急事件（如全院系统瘫痪、大规模数据丢失）时，互相提供技术支持（如共享应急设备、派遣专家协助）、资源支援（如临时借用服务器、共享备份数据）；每半年组织1次跨医院应急联合演练，检验互助机制的可行性，交流应急经验。

有全面具体的违约责任承诺

围绕维护工作的核心内容，包括系统稳定运行、故障修复、数据安全、接口维护等关键环节，明确供应商未达标时的具体违约责任，包括违约金计算、整改要求，确保承诺全面且具可执行性。

系统稳定运行保障违约责任

- 巡检服务违约：若维护工程师未按约定每半个月开展1次系统巡检，或未及时优化临床反馈的卡顿问题，每遗漏1次巡检或延迟1个工作日优化卡顿问题，需向院方支付违约金50元/次；若因未巡检导致系统隐患未及时发现，引发后续故障，除支付上述违约金外，还需承担故障处置产生的额外成本（如紧急备件采购费用、院方临时人工成本），并按故障影响时长（从故障发生到恢复）支付违约金50元/小时。

- 系统性能不达标违约：若系统因维护不当无法承受业务量与数据量增长压力，出现非硬件原因导致的频繁卡顿（单日累计卡顿时长超30分钟）或功能缺失，每发生1次，供应商需在24小时内完成优化；若逾期未解决，按50元/天支付违约金，直至问题解决；若因此导致院方核心业务（如门诊收费、住院医嘱下达）中断，按100元/次追加违约金。

.故障与错误修复违约责任

- 系统错误修复违约：若供应商未建立问题登记管理机制，或未按约定向科室反馈问题处理进度，每出现1次遗漏登记或延迟反馈（超24小时未反馈），支付违约金50元/次；若问题处理时间超出约定（非供应商原因最长15个工作日），每逾期1个工作日，支付违约金50元/天；若因修复不彻底导致问题复发，按首次违约金额的2倍支付违约金，并重新免费提供修复服务。

- 数据修复违约：若因供应商未查明数据错误原因（如系统逻辑错误、用户误操作）导致修复失败，或修复后仍存在数据偏差，每出现1次，需向院方支付违约金50元/次，并在3个工作日内重新完成修复。

- 故障应急救援违约：发生业务系统中断的紧急故障时，若供应商未按约定时限到场处置（工作期间超10分钟、非工作期间超60分钟），每延迟60分钟，支付违约金10元；若因到场延迟或处置不当，导致故障持续时间延长（从约定到场时间起算，每超60分钟），追加违约金10元/小时；若因此引发医疗安全风险或重大服务投诉，除上述违约金外，还需承担院方的声誉修复费用，并接受院方进一步处罚（如扣除当月服务质量保证金的50%）。

.功能优化与新增服务违约责任

- 新增/修改服务违约：若供应商未按院方签字确认的需求（新增标准、文档、格式等）开展研发、测试、升级、实施及培训全流程，或未在约定时限内完成（常规需求最长10个工作日、紧急需求最长3个工作日），每逾期1个工作日，支付违约金50元/天；若交付成果不符合院方确认的需求标准（如功能缺失、格式错误），需在5个工作日内整改完成，逾期未整改按50元/天支付违约金，直至符合要求；若因整改仍无法达标导致院方业务受阻，供应商需免费重新开发，并赔偿院方因此产生的业务延误损失。

- 报表与票据修改违约：若供应商未按院方需求修改已有报表格式/内容、新增报表，或调整各类小票格式，每出现1次遗漏或统计错误，支付违约金50元/次。

- 其他接口服务违约：若供应商未按国家及地方法律法规要求完成PACS接口改造，或改造费用转嫁给院方，每出现1次，需向院方退还已收取的改造相关费用，并支付违约金50元/次；若因接口改造不达标导致数据传输异常（PACS影像无法调取），每影响1个业务科室，支付违约金50元/次，并在24小时内完成整改。

.培训与咨询服务违约责任

- 实施培训违约：若供应商未针对系统新增项目、功能变化开展人员培训，或培训后仍有超30%参训人员无法熟练操作，每出现1次，需重新免费组织培训，并支付违约金50元/次；若因培训缺失导致操作人员误操作引发系统故障，供应商需承担故障修复费用，并按故障处置违约金标准追加责任。

- 即时通讯与专项咨询违约：若供应商未按约定搭建微信群服务平台，或每日未安排专业技术工程师解答疑问（超2小时未响应群内咨询），每出现1次，支付违约金50元/次；若未提供维保范围内系统咨询、信息化知识咨询或信息系统建设规划建议，每拒绝1次合理咨询需求，支付违约金50元/次。

.数据相关服务违约责任

- 数据应用与质量违约：若供应商未在院方要求时间内提供数据统计、数据抽取的技术支持，或上报数据质量未达到上级主管部门标准（如数据错误率超1%），每逾期1个工作日或每出现1项数据质量问题，支付违约金50元/次。

- 数据安全与保密违约：若因本公司操作失误医院数据时导致现有数据丢失、损坏，需在24小时内恢复数据，若无法恢复，按数据重要程度赔偿（核心数据如患者病历、收费数据，赔偿10元/条；重要数据如报表数据，赔偿·20元/条）；若未经院方同意，向第三方提供医院数据信息，无论是否造成损失，均需向院方支付违约金1000元/次，并承担由此引发的法律责任（如患者隐私诉讼赔偿、监管部门处罚）。

.文档管理违约责任

若供应商未按约定完善服务工作文档，或未在每月10号前提交上一个月的问题解决明细记录，每遗漏1次文档提交或提交记录不完整（关键信息如问题类型、处理结果缺失），支付违约金100元/次；若因文档缺失导致维护工作无法追溯，或影响院方审计、考核，供应商需在5个工作日内补充完善文档，逾期未补充按50元/天支付违约金。

违约责任履行与争议解决

- 上述所有违约金，院方有权从当月服务费用中直接扣除；若当月服务费用不足以抵扣，可从后续服务费用或服务质量保证金中扣除，不足部分供应商需在15个工作日内补足。

- 若供应商累计3次出现同一类型违约，或单次违约造成院方重大损失（直接损失超500元）。

- 因违约责任产生的争议，双方优先协商解决；协商不成的，提交南宁仲裁委员会仲裁，仲裁结果对双方均具有约束力。

项目进度控制措施

为确保维护项目高效推进、按时交付，从进度规划、监控、调整、保障等维度，制定全面且可落地的项目进度控制措施，以应对项目各阶段可能出现的进度风险，保障各项维护服务按时按质交付。

项目进度控制措施

进度规划体系构建

分级进度计划制定

基于项目的业务需求与交付目标，构建“总进度计划-阶段进度计划-周/日执行计划”三级进度规划体系，确保进度管控颗粒度精准覆盖项目全流程

- 总进度计划

- 以项目整体交付周期为框架，明确关键里程碑节点，包括项目启动与需求确认（T+7天）、维护团队驻场部署（T+14天）、系统初始化与故障排查（T+30天）、应急体系搭建与培训（T+45天）、项目试运行（T+60天）、正式交付验收（T+90天），并标注各里程碑节点的交付成果（如需求确认报告、驻场人员配置清单、应急演练记录）。

- 阶段进度计划

- 按项目实施阶段（启动阶段、部署阶段、运维阶段、验收阶段）拆分任务，明确每个阶段的任务范围、责任主体（供应商团队/院方对接科室）、时间周期与依赖关系。例如，在“应急体系搭建阶段”（T+30-T+45天），细分出应急预案编制（T+30-T+35天，供应商应急负责人主导）、应急团队培训（T+36-T+40天，供应商培训专员与院方信息科配合）、应急演练组织（T+41-T+45天，供应商与院方医务科联合执行）等子任务。

- 周/日执行计划

- 每周五由供应商项目负责人组织召开进度复盘会，根据阶段进度计划分解下周任务，明确每日工作内容（如周一完成系统巡检、周二处理模块故障）、执行人、交付标准（如巡检报告需包含系统性能数据、故障处理需提供问题解决记录）；每日下班前，执行人通过项目管理平台提交当日工作完成情况，确保进度实时可控。

进度计划评审与确认

- 内部评审

- 总进度计划与阶段进度计划制定完成后，由供应商项目组（含技术负责人、应急团队主管、研发代表）进行内部评审，重点核查任务分解的合理性（如是否遗漏接口专项维护任务）、时间分配的科学性（如应急演练是否预留充足准备时间）、资源匹配的可行性（如驻场人员数量是否满足多院区需求），评审通过后形成《内部进度评审报告》。

- 院方确认

- 将经内部评审的进度计划提交院方信息科、医务科、财务科等相关科室，组织联合评审会议，结合医院业务高峰期调整进度安排（如避高峰期进行系统升级）；根据院方意见修订计划后，双方签字确认，形成正式的《项目总进度计划确认书》，作为后续进度管控的依据。

进度监控机制

实时监控工具与平台

- 项目管理平台

- 搭建专属项目管理平台（如Jira、飞书项目），将三级进度计划录入平台，设置任务开始/结束时间、依赖关系、责任人；平台实时显示任务进度（如“已完成”“进行中”“逾期”），支持甘特图可视化展示，便于供应商与院方实时查看项目整体进度。

- 进度信息采集

- 针对核心维护任务（如系统巡检、故障处理），建立信息采集机制。

            - 系统巡检

- 驻场工程师每次巡检后，在平台上传《系统巡检报告》，记录巡检时间、覆盖模块、发现问题、处理情况，平台自动关联对应巡检任务的进度；

            - 故障处理

- 通过平台发起故障处理流程，记录故障上报时间、响应时间、处置时间、解决结果，自动统计故障处理及时率，关联进度计划中的故障处置任务；

定期进度汇报与沟通

- 日报机制

- 供应商负责人每日通过项目管理平台提交《项目日报》，内容包括当日完成任务、未完成任务及原因、次日计划、需院方协调事项（如需信息科提供历史报表数据）；院方对接人每日查阅日报，对需协调事项24小时内反馈。

- 周报机制

- 每周一供应商项目负责人提交《项目周报》，汇总上周进度完成情况（如阶段进度计划完成率、关键任务进展）、进度偏差分析（如某任务逾期的原因是技术难点未突破）、风险预警（如预计下周因政策变更，接口调整任务可能延迟）、本周计划；每周二组织周例会，供应商与院方相关科室共同评审周报，讨论进度偏差解决方案（如协调专家攻坚技术难点）、明确本周工作重点。

- 月报机制

- 每月5日前提交《项目月报》，全面总结月度进度（总进度计划完成率、各阶段任务进展）、月度工作成果、存在问题及改进措施、下月进度计划；月报需经院方信息科负责人签字确认，作为项目阶段性考核的依据。

进度偏差应对与调整

偏差识别与分析

- 偏差阈值设定

- 根据任务重要程度设定进度偏差阈值，关键任务（如相关接口调整、应急演练）偏差阈值为1天，一般任务（如报表格式修改、操作指导）偏差阈值为3天；当任务实际进度滞后于计划进度超过阈值时，系统自动在项目管理平台发出预警。

- 偏差分析流程

- 接到进度预警后，供应商项目负责人24小时内组织相关责任人（如技术工程师、专项负责人）开展偏差分析，通过“人机料法环”五要素排查原因

人员因素

- 如驻场工程师离职导致任务交接延迟、技术人员技能不足无法解决难点问题；

技术因素

- 如系统架构复杂导致故障排查耗时过长、第三方接口（如HIS、EMR）不兼容影响数据同步；

资源因素

- 如备用服务器未及时到位影响系统升级、应急工具缺失导致数据修复延迟；

流程因素

- 如院方需求确认流程过长导致任务启动延迟、跨部门协同不畅影响问题处理；

环境因素

- 如医院网络改造导致系统无法访问导致接口测试延迟。

- 偏差报告编制

- 分析完成后，形成《进度偏差分析报告》，明确偏差任务名称、计划进度、实际进度、偏差天数、根本原因、影响范围（如某任务偏差是否导致后续任务延迟），提交院方对接人。

偏差纠正措施

- 人员问题应对

- 若因人员离职导致偏差，立即启动AB角备份机制，由替补人员接管任务，同时加快新人员招聘（1周内完成面试，2周内到岗），新人员到岗后安排资深工程师带教，确保任务衔接；若因技能不足，24小时内协调远程专家或专家攻坚小组成员提供技术支持，同时安排专项培训（3天内完成），提升人员技能。

- 技术问题应对

- 针对系统架构复杂或第三方接口不兼容问题，组织专家攻坚小组（研发负责人、数据库专家、接口开发专家）开展技术研讨，2天内制定解决方案（如优化系统查询语句提升故障排查效率、开发适配插件解决接口兼容问题）；解决方案经院方确认后，集中资源执行（如调配额外研发人员参与插件开发），缩短问题解决时间。

- 资源问题应对

- 若因硬件资源（如备用服务器）缺失，立即协调供应商采购部门加急采购（明确到货时间，如3天内送达），同时临时调配其他院区备用资源应急；若因工具缺失，24小时内从供应商资源库调拨（如远程发送数据修复工具）或紧急采购，确保任务正常推进。

- 流程与环境问题应对

- 针对院方需求确认流程过长，与院方协商简化流程（如明确需求确认责任人，要求24小时内反馈）；针对跨部门协同不畅，组织相关科室召开专项协调会，明确协作职责与时限，提前与相关方沟通，调整任务时间（如在网络改造完成后集中开展系统测试），或制定应急方案（如使用备用网络进行关键操作）。

进度计划调整

- 调整条件

- 当出现以下情况时，可启动进度计划调整

- ①进度偏差导致后续关键任务无法正常推进（如相关接口调整延迟导致试运行无法按时启动）；②院方提出重大需求变更（如新增某类报表统计功能）；③外部环境发生重大变化（如政策紧急调整，需额外增加接口适配任务）。

- 调整流程

- 供应商项目负责人编制《进度计划调整申请》，说明调整原因、调整内容（如将“项目试运行”节点从T+60天推迟至T+65天，新增“政策紧急适配”任务，工期5天）、调整后对总工期的影响（如总工期是否延长，延长天数）；提交院方相关科室评审，评审通过后，双方签字确认，更新《项目总进度计划确认书》，并在项目管理平台同步更新任务信息。

- 调整后跟踪

- 进度计划调整后，重点跟踪调整后的任务进度（如新增的“政策紧急适配”任务），增加汇报频次（如每日汇报该任务进展），确保调整后的计划顺利执行，避免再次出现偏差。

进度保障措施

人员保障

- 团队配置优化

- 根据项目进度需求，动态调整团队人员配置，业务高峰期，增加工程师数量、远程支持团队轮班频次（从7×24小时两班倒调整为三班倒），确保任务及时处理。

- 人员稳定性管理

- 与应急团队成员签订项目专项服务协议，明确项目服务期限内的薪酬福利（如项目奖金、交通补贴）、违约条款（如提前离职需承担的责任），降低人员离职率；定期开展团队建设活动（如每月1次聚餐、季度团建），提升团队凝聚力；建立人员激励机制，对按时完成关键任务、表现优秀的成员（如故障处理及时率90%）给予现金奖励或荣誉表彰。

- 跨区域支援机制

- 当某院区出现任务堆积或人员短缺（如工程师突发疾病）时，从其项目调派空闲工程师支援，支援人员需在2小时内到达支援，确保该任务进度不受影响。

技术与资源保障

- 技术储备与支持

- 建立技术储备库，收录系统的常见问题解决方案、技术文档、配置手册，应急团队成员可随时查阅；与供应商研发团队建立“技术支援绿色通道”，当遇到复杂技术问题（如系统核心模块故障）时，研发团队需在4小时内响应，24小时内提供技术解决方案。

- 资源提前储备

- 根据项目进度计划，提前储备应急硬件资源（如备用服务器、便携式网络测试仪、4G/5G无线网卡）、软件资源（如系统安装包、数据修复工具、接口测试软件），并建立资源库存台账，每月盘点1次，确保资源充足；与硬件供应商、软件服务商签订应急供货协议，明确资源紧急调拨的响应时间（如硬件4小时内送达，软件2小时内提供授权）。

- 测试环境保障

- 搭建与医院生产环境一致的测试环境，用于任务执行前的测试（如系统升级、接口调整、报表修改），避免直接在生产环境操作导致故障；测试环境配备专人维护，确保环境稳定，与生产环境数据同步（每周同步1次脱敏数据），保证测试结果的准确性，减少因测试不充分导致的任务返工与进度延迟。

沟通与协作保障

- 沟通机制优化

- 建立“分层沟通”机制，日常事务（如普通故障处理、简单需求对接）由驻场工程师与院方科室操作人员直接沟通；复杂问题（如系统架构调整、重大需求变更）由供应商项目负责人与院方信息科负责人沟通；跨科室协同事项（如应急演练组织、政策适配）由双方项目负责人共同协调相关科室；确保沟通高效，避免信息传递不畅导致的进度延误。

- 院方协作保障

- 在项目启动阶段，与院方共同成立“项目协作小组”，成员包括院方信息科、医务科、财务科、放射科的对接人，明确各成员的协作职责（如信息科负责提供系统权限、医务科负责组织临床科室配合测试、财务科负责协助收费相关任务）；每月召开协作小组会议，解决协作中的问题，确保院方资源及时到位，支持项目进度推进。

- 第三方协同保障

- 若项目涉及第三方服务商（如EMR、HIS系统供应商），由供应商项目负责人牵头，建立三方沟通机制，明确协作流程；提前与第三方约定协作时间（如每月固定2天进行接口测试），减少因第三方配合不及时导致的进度延迟；当出现协作问题时，及时与院方沟通，共同协调第三方解决。

风险预警与应对保障

- 风险识别与评估

- 项目启动后，每周由供应商项目负责人组织风险识别会议，结合项目进度计划、行业经验、医院实际情况，识别可能影响进度的风险（如人员流失风险、技术风险、政策变更风险、院方需求变更风险）；采用“概率-影响矩阵”对风险进行评估，划分高、中、低风险等级（如相关政策紧急变更为高风险，人员技能不足为中风险），形成《项目风险清单》。

- 风险预警机制

- 对高、中风险项，在项目管理平台设置预警阈值（如“人员流失风险”预警阈值为团队成员提出离职申请），当触发预警时，平台自动通知供应商项目负责人与院方对接人；安排专人对高风险项进行跟踪（如每日关注政策动态，每周了解团队成员思想状况），及时发现风险迹象，提前预警。

- 风险应对预案

- 针对《项目风险清单》中的高、中风险项，制定专项应对预案，明确预案启动条件、应对措施、责任人员、资源需求；例如，“政策紧急变更”风险的应对预案

- 启动条件为发布紧急政策文件，要求7天内完成接口调整；应对措施为立即组建专项攻坚小组，加班加点完成接口适配，协调院方办提供政策解读支持；责任人员为相关接口专项工程师、供应商项目负责人；资源需求为调用研发团队支持、使用测试环境优先测试；预案经院方确认后，纳入项目管理体系，风险发生时立即启动，减少对进度的影响。

质量控制体系完整，可行性、操作性强

质量控制体系完整

体系目标与范围

核心目标

以“持续提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务”为核心，确保维护服务的稳定性、数据安全性、响应及时性，最终实现院方满意度≥90%、故障处理及时率90%、数据准确率90%的质量目标。

覆盖范围

服务范围：横州市中医医院放射系统；

过程范围：从需求接收、故障处置、系统维护、数据管理到培训支持、应急响应的全业务流程；

管理范围：人员能力、资源保障、文档管理、合规性控制（含数据安全）等质量相关要素。

体系架构设计

架构模型

采用“PDCA循环+过程方法”构建四级质量控制架构，确保体系闭环运行，各层级职责与流程明确。

各层核心任务

策划层（Plan）：基于院方需求（如系统稳定运行、相关接口适配）和相关要求，制定质量方针、目标及控制计划；

执行层（Do）：按控制计划落实维护服务、资源保障、人员培训等具体工作，确保过程合规；

检查层（Check）：通过日常监控、内部审核、院方反馈等方式，验证服务质量与体系有效性；

改进层（Act）：针对检查发现的问题，实施纠正措施与持续改进，优化体系流程。

质量方针与目标

质量方针

“合规为基、数据为核、响应为要、持续优化”，确保维护服务符合医疗行业法规、院方管理要求，以数据安全为核心，快速响应需求，通过持续改进提升服务质量。

质量目标（可测量、可监控）

| 目标类别 | 具体指标 | 目标值 | 测量方式 | 监控频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务响应 | 工作期间故障响应时间 | ≤10分钟 | 故障处理台账统计 | 每日 |
|  | 非工作期间故障响应时间 | ≤60分钟 | 故障处理台账统计 | 每日 |
| 故障处置 | 一般故障处理完成时间 | ≤2小时 | 故障处理台账统计 | 每周 |
|  | 重大故障处理完成时间 | ≤24小时 | 重大故障报告统计 | 每月 |
| 数据质量 | 数据修复准确率 | 100% | 数据验证记录核查 | 每次修复后 |
|  | 报表/接口数据准确率 | 100% | 院方反馈+抽样校验 | 每月 |
| 顾客满意 | 院方月度满意度评分 | ≥95分（百分制） | 满意度调查问卷 | 每月 |
|  | 投诉/不满事件数量 | ≤1起/月 | 投诉记录统计 | 每月 |
| 合规性 | 政策适配及时率 | 100% | 政策适配台账核查 | 政策生效前 |
|  | 数据安全违规事件 | 0起 | 安全审计记录核查 | 每季度 |

质量控制可行性（符合“运行”、“可执行”要求）

需求接收与评审控制（符合“与顾客沟通”“要求评审”要求）

需求接收流程

通过微信群、电话、运维系统等渠道接收院方需求（含故障报修、功能修改、培训申请），即时记录《需求接收台账》，明确需求内容、提交科室、紧急程度，确保需求信息无遗漏。

需求评审机制

简单需求：如操作咨询类需求，由驻场工程师即时评审并响应，1小时内反馈初步解决方案；

复杂需求：如系统流程改造、报表新增等需求，24小时内组织技术团队（含系统架构师、模块工程师）与院方对接人联合评审，明确技术可行性、资源需求、完成时限，形成《需求评审报告》，经双方签字确认后启动实施。

需求变更控制

若需求发生变更（如政策调整导致接口需求变更），按“变更策划”要求，重新组织评审并更新《需求评审报告》，同步调整维护计划，通过微信群、邮件等方式通知所有相关人员，确保变更信息传递及时、准确。

维护服务过程控制（符合“产品生产和服务提供控制”要求）

日常维护控制

系统巡检管理

严格执行“半月一次”巡检计划，按《系统巡检checklist》（涵盖服务器状态、系统性能、数据备份、接口连通性等28项核心指标）开展全系统检查，形成《巡检报告》，对发现的潜在问题（如卡顿、数据冗余）即时整改，整改完成后由院方信息科人员签字确认。

故障处置流程

遵循“分级响应机制”，按《故障处理操作手册》（明确不同类型故障的排查流程、工具使用、数据备份要求）执行处置：

故障记录：详细记录故障现象（如报错截图、操作步骤）、发生时间、影响范围；

排查处理：使用专用故障排查工具（如系统日志分析软件、接口测试工具）定位问题，制定解决方案并执行；

验证归档：故障解决后，在实际业务场景中验证功能正常，将处置过程、结果整理归档至《故障处理台账》。

.3数据管理规范

按“顾客财产保护”要求，对院方数据实施全生命周期保护：

数据操作：所有数据修改（如数据修复、报表调整）需经院方授权（填写《数据操作授权申请表》），执行前全量备份数据，操作后由院方相关科室人员验证确认；

数据安全：采用加密存储（敏感数据加密算法≥AES-256）、权限管控（按“最小权限原则”分配账号权限）、操作日志审计（记录操作人、时间、内容）等措施，防止数据泄露、丢失，日志保存期限≥1年；

数据合规：确保上报数据（云影像、卫生统计报表数据）符合上级主管部门要求，每月开展1次数据质量校验，形成《数据质量校验报告》。

接口服务控制（重点覆盖HIS、EMR接口）

接口适配流程

建立“政策跟踪-需求分析-开发测试-上线验证”的全流程控制：

政策跟踪：安排专人定期跟踪相关政策动态，政策变更后48小时内完成影响评估，形成《政策影响评估报告》；

需求分析：联合院方明确接口调整需求，确定开发范围与技术要求；

开发测试：在独立测试环境完成接口开发与调试，至少开展3次全场景测试（覆盖不同结算类型、患者类型），确保无数据交互异常；

上线验证：经院方确认后上线，上线后24小时内实时监控接口运行状态，确保稳定。

接口监控机制

实时监控新增接口的运行状态，设置连通性（阈值：连续3次连接失败触发预警）、数据传输成功率（阈值：低于98%触发预警）等告警阈值，异常时通过短信、微信群即时触发预警，30分钟内启动排查，2小时内反馈初步排查结果。

服务交付与验证控制（符合“产品和服务放行”要求）

双重验证机制

所有维护服务成果（如故障修复、报表新增、接口调整）需经“内部验证+院方确认”双重验证方可交付：

内部验证：由技术负责人按《质量验收标准》（明确功能完整性、数据准确性、系统稳定性等指标）开展验证，形成《内部验证记录》，验证通过率需达到90%；

院方确认：提交院方相关科室（如临信息科、放射科）进行实际场景测试，测试通过后签署《服务验收单》，视为交付完成。

交付后跟踪服务

按“交付后活动”要求，对重大维护项目（如系统升级、接口改造）开展30天跟踪服务：

定期回访：每周1次电话或现场回访，收集使用反馈；

问题处理：发现潜在问题（如系统兼容性问题），24小时内启动处置；

总结归档：跟踪结束后形成《交付后跟踪报告》，纳入项目档案。

应急响应质量控制（符合“风险和机遇的应对措施”要求）

人员保障要求

应急团队需通过“能力”要求的专项培训与考核：

培训内容：应急预案流程、故障排查工具使用、备用方案操作、医疗行业应急规范；

考核方式：每季度开展1次实操考核（模拟应急场景处置）与理论考试，考核合格标准为总分≥80分，不合格者暂停上岗，参加为期1周的强化培训后补考，直至合格；

人员储备：建立应急团队AB角机制，每个关键岗位配备替补人员，确保应急响应不中断。

预案执行规范

应急事件发生时，严格按分级应急预案执行：

响应启动：接到应急事件报告后，按响应时限要求（工作期间10分钟内到场、非工作期间60分钟内到场）启动处置；

过程记录：全程记录响应时间、处置步骤、资源使用情况、与院方沟通内容，形成《应急处置记录》；

结果验证：应急处置完成后，联合院方验证系统功能与数据完整性，确保恢复正常运行。

事后复盘流程

应急处置完成后24小时内，按“不符合和纠正措施”要求开展事后复盘：

原因分析：组织技术团队、院方相关人员分析事件原因（如系统漏洞、操作失误、外部环境影响）；

效果评估：评估应急处置效果（如响应及时性、解决方案有效性），识别存在的不足；

改进优化：制定预防措施（如修复系统漏洞、加强人员培训），更新应急预案，避免同类事件再次发生。

质量控制体系操作性强

资源保障控制（保障有充分资源执行控制）

人力资源控制（符合“能力”“意识”要求）

人员配置标准

按“驻场工程师+远程支持团队+专家攻坚小组”的模式配置人员：

驻场工程师需具备3年以上医疗信息化维护经验，熟悉放射系统、HIS、EMR系统核心模块；

远程支持团队：配置专项工程师，7×24小时待命；

专家攻坚小组：系统架构师、数据库专家组成，负责解决重大技术难题。

能力提升计划

培训安排：每月开展1次体系要求、医疗行业法规、系统维护技能的专项培训，培训时长≥4小时；

实践锻炼：新入职人员跟随资深工程师参与10次以上实际维护任务，积累实战经验；

资质要求：所有人员需在入职后6个月内取得医疗信息化相关职业资格证书（如信息系统项目管理师、数据库系统工程师）。

意识培养措施

定期宣贯：每周例会中设置“质量意识”分享环节，解读质量方针、目标及典型质量问题案例；

责任明确：与所有人员签订《质量责任承诺书》，明确岗位质量职责与违规后果；

激励机制：对年度质量绩效优秀者（如故障处理及时率90%、无质量投诉）给予现金奖励与荣誉表彰。

硬件与软件资源控制（符合“资源”要求）

硬件保障措施

硬件配置：配备应急备用服务器（与医院核心服务器配置一致）1台、便携式故障排查设备（含笔记本电脑、网络测试仪）1台；

台账管理：建立《硬件资源台账》，记录设备型号、采购时间、维护记录、存放位置，每月盘点1次，确保设备完好率100%；

应急调拨：与硬件供应商签订《应急供货协议》，明确设备紧急调拨响应时间（≤4小时），确保硬件故障时可快速替换。

软件保障措施

资源储备：建立加密的软件资源库，存储系统安装包、补丁程序、数据修复工具（如SQL修复脚本、数据恢复软件）、接口测试工具，按模块分类管理；

版本管控：按“形成文件的信息”要求，对软件版本进行管控，明确最新稳定版本，禁止使用未经测试的版本；

权限管理：软件资源库设置分级访问权限，仅技术负责人、专项工程师可下载使用，操作日志保存≥1年。

文档管理控制（符合“形成文件的信息”要求）

文档分类规则

按“体系文件、作业文件、记录文件”三大类分类管理，统一编号规则：

体系文件：包括质量手册、程序文件，编号格式为“QM-XX-YYYY”（QM表示质量手册，XX为文件序号，YYYY为年份）；

作业文件：包括操作手册、checklist、维护指南，编号格式为“WI-XX-YYYY”（WI表示作业指导书）；

记录文件：包括巡检报告、故障处理台账、验收单，编号格式为“QR-XX-YYYY-MM-DD”（QR表示质量记录，MM为月份，DD为日期）。

文档控制流程

编制与更新

编制：由技术负责人组织相关人员编制文档，确保内容完整、准确、可操作；

评审：文档编制完成后，经内部技术评审（技术团队审核）与院方确认（院方信息科审核），双方签字后方可生效；

更新：当系统功能、政策要求、流程变更时，及时更新相关文档，更新流程与编制流程一致，保留历史版本并标注修改痕迹。

存储与访问

存储方式：电子文档存储在加密云盘（设置双重密码保护），纸质文档归档至专用文件柜（配备防火、防潮设施）；

访问权限：按“最小权限原则”设置访问权限，院方可查阅记录文件、作业文件，不可修改体系文件；内部人员按岗位权限访问对应文档；

备份策略：电子文档每日自动备份至本地服务器与异地备份中心，纸质文档每季度复印1份异地存放。

保留期限

体系文件：长期保留，直至文件作废且无参考价值；

作业文件：保留至更新版本生效后3年；

记录文件：保留≥3年（符合医疗行业数据留存要求），到期后经院方同意方可销毁，销毁过程记录《文档销毁清单》。

合规性控制（符合“相关方需求”“法律法规要求”识别要求）

法规适配管理

跟踪机制：安排专人每日跟踪《网络安全法》《医疗机构病历管理规定》等法律法规及上级主管部门文件，建立《法规跟踪台账》，记录法规名称、发布单位、生效时间、核心要求；

影响评估：新法规发布后72小时内，联合技术团队、院方相关科室评估对维护服务的影响（如数据上报要求、接口规范变更），形成《法规影响评估报告》；

措施落实：根据评估结果制定适配措施（如调整数据上报流程、优化接口功能），确保在法规生效前完成整改，整改完成后形成《合规整改报告》。

内部监督机制

监督人员：设置1名专职合规专员，负责日常合规监督工作，具备医疗行业法规知识与质量管理经验；

监督频次：每月开展1次全面合规检查，重点核查数据操作授权、数据安全保护等环节；

问题处置：发现合规问题（如未授权数据操作、对码不准确），立即责令整改，跟踪整改进度，形成《合规检查报告》与《整改跟踪记录》，整改完成后验证效果。

绩效评价与持续改进（符合“绩效评价”“持续改进”要求）

日常监控与测量（符合“监视、测量、分析和评价”要求）

过程监控方式

平台监控：通过项目管理平台实时跟踪维护任务进度（如任务完成率、延期率）、故障处理时长（如平均处置时间、超时率）、需求完成率等指标，自动生成《质量监控日报》；

现场检查：每周1次到各院区现场检查维护工作开展情况（如巡检记录完整性、故障处理规范性），形成《现场检查记录》；

数据核对：每月核对接口运行数据（PACS接口数据准确率）、报表数据（如工作量、费用统计报表），确保数据准确。

数据统计分析

统计周期：每周统计故障类型分布（如系统bug、操作失误、接口异常）、接口运行故障率、院方咨询频次等数据；

分析方法：采用趋势分析（对比近3个月数据变化）、归因分析（查找问题高发模块与原因）等方法，识别质量薄弱环节（如某模块故障频发、某院区咨询量过高）；

报告输出：每周形成《质量统计分析报告》，提出改进建议（如优化某模块功能、加强某院区人员培训）。

顾客反馈管理

反馈收集：每月通过问卷调查（信息科、放射科、临床科室）、座谈会（邀请院方信息科、临床科室代表）等方式收集院方反馈；

评分机制：按“服务态度（20分）、响应速度（30分）、解决效果（30分）、专业能力（20分）”四个维度评分，满分100分；

结果应用：形成《顾客满意度报告》，满意度低于95分时，分析原因（如响应不及时、解决方案不完善），制定改进措施并落实。

内部审核（符合“内部审核”要求）

审核计划制定

计划周期：每半年制定《内部审核计划》，明确审核目的（验证体系有效性）、范围（所有维护模块、流程及质量要素）、频次（每半年1次）、方法（现场审核+文档审核）、审核人员；

审核人员：选择具备内审资质、与被审核区域无直接利益关联的人员担任审核员，审核前开展1次审核技巧培训；

计划确认：审核计划经技术负责人、院方信息科负责人签字确认后执行。

审核实施流程

审核准备：审核员提前3天收集相关文档（如体系文件、记录文件、质量目标达成数据），制定《内部审核检查表》（明确审核项目、标准要求、检查方法）；

现场审核：按检查表开展现场审核，通过查阅记录、访谈人员（维护团队、院方科室人员）、现场实操（如故障排查、数据操作）等方式，收集审核证据；

问题识别：对不符合体系要求的环节（如“部分数据操作未留痕”“巡检记录不完整”），记录为不符合项，明确不符合事实、违反的要求、证据来源。

纠正措施落实

整改要求：向责任部门下发《不符合项整改通知书》，明确整改责任人、整改时限（一般问题≤7天，严重问题≤3天）、整改要求；

跟踪验证：整改期限内，审核员跟踪整改进展，整改完成后验证效果（如检查数据操作记录完整性、巡检记录规范性）；

报告输出：审核结束后10个工作日内形成《内部审核报告》，内容包括审核概况、不符合项汇总、整改情况、体系有效性评价、改进建议。

管理评审（符合“管理评审”要求）

评审计划与输入

评审周期：最高管理者每年度组织1次管理评审，评审前15天制定《管理评审计划》，明确评审目的、时间、参与人员（最高管理者、技术负责人、院方信息科负责人、各部门代表）、评审内容；

评审输入：提前7天收集评审输入材料，包括内部审核结果、顾客反馈（满意度报告、投诉记录）、质量目标达成情况（年度目标完成率、未达成原因）、合规性检查结果、改进建议等。

评审实施与输出

评审实施：采用会议形式开展评审，各参与方汇报相关情况，讨论存在的问题（如体系流程繁琐、资源不足）、改进方向；

评审输出：形成《管理评审报告》，明确以下决策：

质量目标的调整（如根据院方新需求提高响应速度目标、降低故障发生率）；

体系流程的优化（如简化需求评审流程、优化故障处置步骤）；

资源的补充（如增加驻场工程师数量、采购新的故障排查工具）；

持续改进的重点方向（如加强接口服务质量、提升数据安全管理水平）。

后续跟踪

任务分解：将评审输出的决策分解为具体任务，明确责任部门、完成时限；

进度跟踪：每月跟踪任务进展，形成《管理评审跟踪报告》；

效果验证：任务完成后，验证实施效果（如流程优化后效率提升情况、资源补充后服务质量改善情况），确保评审决策落地。

持续改进（符合“改进”要求）

改进来源识别

内部来源：内部审核不符合项、质量监控发现的问题（如故障高发、满意度低）、管理评审提出的改进方向、员工提出的改进建议；

外部来源：院方投诉/建议、行业技术革新（如新型故障排查技术）、法律法规变更（如数据安全新要求）、同行优秀实践。

改进实施流程

问题评估：对识别的改进机会进行评估，按“影响程度（高/中/低）、实施难度（高/中/低）”划分优先级，优先解决“高影响、低难度”问题；

专项小组：对重大改进项目（如“XXX接口故障率降低”“数据修复效率提升”），成立专项小组（含技术人员、院方代表），采用PDCA循环推进；

过程管控：制定《改进实施计划》，明确阶段目标、任务、责任人、时间节点，每周召开1次进度会议，跟踪进展，解决实施过程中的问题。

效果验证与标准化

效果验证：改进措施实施后，通过数据对比（如改进前后故障率、效率指标）、院方反馈（满意度变化）等方式验证效果，形成《改进效果验证报告》；

标准化推广：验证效果符合预期后，更新相关体系文件（如操作手册、控制计划）、作业指导书，组织人员培训，确保改进措施在全团队推广应用；

持续跟踪：每季度评估改进措施的长期效果，若出现新问题（如改进后引发其他环节异常），及时调整措施，确保改进效果稳定。

改进成果管理

成果汇总：每年度汇总改进成果（如故障发生率降低比例、服务效率提升情况、院方满意度提升分数），形成《年度持续改进报告》；

经验分享：组织改进成果分享会，由专项小组分享成功经验（如改进思路、实施难点、解决方法），供团队学习借鉴；

考核激励：将改进成果纳入团队与个人年度考核，对贡献突出的小组或个人给予奖励，激发持续改进积极性。

有利于提高本项目服务质量建议方案

医院维护质量提升建议

优化故障修复闭环流程

建立故障分类处置机制

按故障影响范围（全院/单院区/单科室）、紧急程度（核心业务中断/非核心功能异常），将故障划分为A/B/C三级，明确处置优先级：

A级（紧急）：如PACS核心服务中断、接口全面故障，无法传输影像，启动应急响应，工作期间10分钟内到场，2小时内解决或提供临时方案；

B级（重要）：登记系统异常、报告无法保存，30分钟内响应，4小时内修复；

C级（一般）：如报表格式错误、操作咨询，1小时内响应，24小时内处置。

强化故障反馈与复盘

每月5号前向院方提交《故障分析报告》，汇总上月故障类型、高发模块、根本原因（如系统bug占比30%、用户误操作占比40%）；针对重复出现的故障，联合院方科室开展专项复盘，优化处置流程（更新操作手册），避免同类问题复发。

接口服务质量提升建议

其他接口规范化管理

接口运行状态可视化

搭建接口监控平台，实时展示PACS、HIS、医保云影像等接口的连通性、数据传输成功率、响应时间，设置异常告警阈值（如连续3次传输失败触发短信预警）；维护工程师收到告警后30分钟内介入排查，确保接口稳定运行。

接口变更标准化流程

针对国家及地方法律法规要求的接口改造，建立“需求确认-开发测试-上线验收”标准化流程：收到改造需求后，3个工作日内完成需求分析，10个工作日内完成开发测试，上线前提供测试报告，联合第三方（如HIS系统供应商）与院方共同验收，确保改造合规、功能正常。

数据管理与应用服务升级建议（响应数据修复、数据应用支持需求）

数据质量提升专项行动

数据录入规范优化

针对数据录入不规范导致的质量问题（如患者信息缺失、诊疗项目编码错误），联合临床科室制定《数据录入操作规范手册》，明确必填字段、编码规则、录入校验要求；在放射系统中增加强制性校验功能（如患者身份证号格式验证、诊疗项目编码下拉选择），减少人工录入错误。

数据修复与备份强化

建立“实时备份+每日全量备份+每周增量备份”的数据备份体系，备份数据存储在本地服务器与异地备份中心，每月开展1次数据恢复测试，确保数据丢失后可快速恢复；针对系统逻辑错误、用户误操作导致的数据错误，优化数据修复工具，提供“一键还原”“精准修复”等功能，缩短修复时间，降低数据风险。

数据应用服务精准化

报表服务定制化

建立“报表需求快速响应机制”，院方提出报表修改或新增需求后，1个工作日内完成需求对接，3个工作日内提供初稿；针对科研、管理等特殊需求（如某病种诊疗费用统计），组建专项数据支持小组，提供数据抽取、清洗、分析全流程服务，输出可视化分析报告。

数据上报质量保障

提前梳理上级主管部门（如卫健委）的数据上报要求，建立上报数据质量校验规则库（如数据完整性≥99%、逻辑一致性≥98%）；上报前开展自动校验与人工审核，对不合格数据（如缺失必填字段）标注原因并反馈科室整改，确保上报数据一次通过。

培训与咨询服务优化建议

分层分类培训体系建设

针对性培训内容设计

按岗位类型（登记、分诊、拍片）、业务场景（报告诊断、报告发布）制定培训计划：

新员工培训：涵盖系统基础操作（如检查登记）、常见问题处理，培训后开展实操考核，合格后方可上岗；

在职员工进阶培训：每季度开展1次，内容包括新功能应用、政策更新解读、故障应急处置（如系统卡顿临时操作）；

管理员专项培训：重点讲解系统配置维护、数据备份恢复、用户权限管理，提升自主运维能力。

多元化培训方式

采用“线上+线下”结合模式：线上通过微信群推送操作视频、FAQ手册；线下开展集中授课、一对一指导、模拟场景实操；针对复杂模块（手动匹配影像），制作可视化操作流程图，张贴于科室显眼位置，方便随时查阅。

咨询服务高效化

多渠道咨询响应

在现有微信群咨询基础上，增设“线上咨询平台”（如小程序、网页端），提供7×12小时咨询服务（8:00-20:00）；针对紧急咨询（如系统操作故障），开通咨询热线，确保10分钟内响应。

咨询知识库建设

收集高频咨询问题（如“如何修改报告单模板”“诊断术语”），建立结构化知识库，按业务域分类（登记、预约、叫号、报告），定期更新；维护工程师解答咨询时，同步更新知识库，方便院方人员自主查询，减少重复咨询。

管理与协作机制完善建议

文档管理精细化

文档分类与更新

按“系统手册、操作指南、故障案例、政策文件”分类整理文档，统一编号并存储在加密云盘，院方可按权限访问；每月10号前更新上月解决问题明细记录，每季度更新系统操作手册、应急预案，确保文档与实际业务、系统版本一致。

文档实用性提升

将复杂业务流程（如登记-预约-叫号-报告）制作成步骤化操作手册，搭配截图、视频演示；针对故障案例文档，标注故障现象、排查思路、解决方案，方便维护工程师与院方人员参考借鉴。

数据安全与保密强化

权限管控精细化

按“最小权限原则”分配系统访问权限，区分操作权限（如数据录入、查询）、管理权限（如数据修改、配置调整），定期（每半年）开展权限审计，回收离职人员或岗位调整人员的权限，避免越权访问。

保密管理强化

与所有维护人员签订《数据保密承诺书》，明确保密责任与违约责任；处理敏感数据（如患者信息、报告结果）时，采用加密传输、脱敏处理等措施，禁止私自拷贝、留存数据；每季度开展1次保密培训与合规检查，确保数据安全。

院方协作机制优化

定期沟通会议

每月召开1次维护服务沟通会，邀请院方室代表参加，汇报服务进展、反馈问题、收集需求，共同商议优化措施（如调整巡检时间、新增培训内容）。

满意度评价与改进

每季度开展1次服务满意度调查，从响应速度、解决效果、服务态度、专业能力四个维度收集院方评价；对满意度低于90分的指标，分析原因并制定改进计划（如响应速度慢则优化派单机制、专业能力不足则加强培训），持续提升服务体验。

优于采购文件要求

此服务方案在多维度超出采购需求，核心优势集中在组织保障、服务深度、应急能力、质量管控及附加价值等方面。：

组织架构与人员配置更完备

方案构建“多层级、全覆盖”组织架构，包含运维项目领导小组、核心运维实施团队（系统/接口/数据组）、技术支持与专家团队、沟通协调与监督小组，人员配置更充足且专业分工更精细。

设置远程支持团队（7×24小时轮班）和专家攻坚小组，远超基础常驻人员要求，保障服务响应的专业性与及时性。

建立AB角备份机制，覆盖所有应急关键岗位，避免因人员休假、离职导致服务中断，采购需求未提及此备份保障。

服务内容与深度更全面

数据服务延伸：除采购需求要求的数据修复、统计抽取外，新增数据质量优化（制定整改方案）、数据安全全流程管控（加密存储、权限管控、操作日志审计）、异地备份机制（本地+异地双备份），强化数据合规与安全。

培训与咨询升级：在基础操作培训外，新增专项培训（政策适配、故障处置、系统架构）、季度技能考核、实战锻炼，同时提供信息系统建设规划建议、行业技术交流成果分享，超出单纯的产品咨询范畴。

文档管理细化：除每月提交问题明细记录外，新增体系化文档管理（含操作手册、应急预案、审核报告等），统一编号、分级存储、定期更新，确保服务可追溯、可复用。

应急响应与处置能力更强劲

分级应急体系：采购需求仅明确紧急故障到场时限，方案划分Ⅰ-Ⅳ级应急等级，制定差异化响应流程、处置步骤与责任主体，覆盖系统瘫痪、相关接口故障、数据异常、网络中断等专项场景，应急更具针对性。

应急资源储备：新增应急软件资源库（含系统安装包、修复工具）、硬件备件（备用服务器、便携式排查设备）、双链路备份，采购需求未要求此类资源保障。

应急演练机制：每季度开展专项演练、每年开展跨部门综合演练，事后复盘优化应急预案，形成“演练-改进-提升”闭环，采购需求无应急演练相关要求。

质量管控与进度保障更完善

全流程质量体系：构建PDCA循环+过程方法的四级质量控制架构，明确质量方针与可量化目标（院方满意度≥95%、数据准确率100%），建立内部验证+院方确认的双重验收机制，采购需求未提及系统性质量管控。

进度动态管控：制定“总-分-周/日”三级进度计划，通过项目管理平台实时监控、定期汇报（日/周/月报）、关键节点评审，配套进度偏差分析与纠正措施，确保项目按时交付，采购需求未涉及进度管控细节。

持续改进机制：通过日常监控、内部审核、管理评审、院方反馈，识别质量薄弱环节，成立专项小组推进改进，形成“发现问题-解决问题-标准化推广”的闭环，超出基础服务的被动响应模式。

政策与技术适配更主动

政策跟踪前置：安排专职人员每日跟踪、数据安全等相关法规，提前开展影响评估，在政策生效前完成接口适配与预案更新，避免被动整改，采购需求仅要求按文件执行接口开发。

技术迭代应用：跟踪医疗信息化新技术（智能故障诊断、自动化数据修复），定期评估后试点推广，同时与其他三甲医院建立应急互助机制，共享资源与经验，提升服务技术含量。

质量控制方案

本质量控制方案围绕医疗信息系统维护与升级服务的核心需求，构建全流程、多层次的质量管控体系，结合系统稳定性保障、数据安全防护、故障快速响应等关键要求，确保服务质量符合采购标准，支撑医院信息系统高效稳定运行。

项目质量控制措施科学、完善

质量控制措施科学

构建分级递进管控架构

建立“项目组自查→质量监督组复核→采购人满意度评估”的三级管控模式，形成层层递进、环环相扣的质量把关体系。项目组每日聚焦服务响应时效、问题处理进度等核心环节开展自查，详细记录当日工作情况并形成完整台账，夯实质量管控基础；质量监督组每周开展过程审计，重点核查维护工作及时性、系统升级合规性等关键要点，及时发现过程中的潜在问题；每月联合采购人开展服务质量复盘，全面梳理周期内服务情况，输出包含问题整改方案、优化提升建议的评估报告，实现质量管控闭环。

设定动态量化指标体系

立足项目服务核心需求，设定多维度量化质量指标，确保质量管控有标可依、有据可查。核心指标涵盖系统稳定运行率≥90%、故障响应及时率100%、问题处理完成率≥90%、用户满意度≥90%等关键维度，全面覆盖服务稳定性、响应效率、解决成效及用户体验。通过实时监控指标数据变化，结合定期统计分析结果，动态调整管控策略与措施，精准应对质量波动，保障质量目标持续达成。

质量控制措施完善

建立全流程文档管控机制

明确服务全周期文档管理规范，实现质量相关活动全程可追溯、可核查。梳理文档管理范围，涵盖维护记录、升级方案、故障处理报告、培训材料等各类核心资料，统一文档格式与归档标准。制定常态化文档提交机制，每月10号前提交上月问题明细记录，全面汇总周期内问题类型、处理过程及结果；每季度按系统功能模块分类提交巡检报告、维护报告及服务总结报告，系统呈现各模块服务质量情况，为质量复盘、优化改进提供坚实的数据支撑。

完善多维度协同保障体系

以三级管控架构、全流程文档管控及动态指标体系为核心，构建多维度协同保障体系，确保质量控制无死角。通过项目组、质量监督组、采购人三方协同，形成自查、复核、评估的完整管控链条；依托全流程文档管控，固化质量管控过程，为指标监控、问题追溯提供依据；借助动态指标体系，精准定位管控薄弱环节，推动管控措施持续优化，全方位保障项目服务质量。

具有全面具体的减少设备故障发生的预防机制

定期巡检与优化

每半个月安排现场维护工程师放射系统进行全面巡检，重点排查系统卡顿、接口异常、数据冗余等潜在问题。针对临床反馈的卡顿现象，及时进行系统性能优化，包括数据库索引调整、代码冗余清理等。

预防性维护计划

按季度制定预防性维护清单，涵盖系统补丁更新、安全漏洞修复、硬件设备状态检查等内容。对HIS接口、第三方系统对接接口等关键模块，增加巡检频次至每月一次，提前规避政策变更或系统兼容引发的故障。

风险预判与规避

建立系统运行风险台账，梳理历史故障案例、政策调整影响、技术迭代趋势等风险点。针对相关政策变更、电子病历评审标准更新等情况，提前制定适配方案，确保系统平滑过渡，减少突发故障。

具有及时的数据检查、质量控制以及反馈纠错措施

常态化数据检查机制

每日自动校验系统数据完整性、一致性，重点核查HIS与放射申请单数据同步情况、报表数据准确性、接口数据传输完整性。每周开展专项数据质量检查，针对数据录入错误、逻辑冲突等问题形成整改清单。

质量控制机制

质量控制机制以 “全流程闭环管理、多维度风险防控、标准化执行落地” 为核心，覆盖项目维护与升级全生命周期，通过明确标准、分层管控、持续优化，确保服务质量符合招标文件要求及医院业务需求。

质量控制核心目标

保障 放射系统等核心模块稳定运行，故障发生率控制在最低水平，关键业务中断时长严格遵守 12 小时内修复的要求。

确保系统数据准确、接口通畅，接口及其他政策要求接口改造合规，数据上报质量满足上级主管部门标准。

实现服务响应及时、处理高效，各类需求及故障处理均在约定时限内完成，临床及行政部门满意度达标。

保障升级服务符合国家最新版电子病历评审要求，功能优化与流程改造落地见效。

全流程质量控制措施

事前预防控制

建立系统风险预判机制，结合半月一次的全系统巡检，提前识别性能瓶颈、安全隐患、数据异常等潜在问题，形成风险清单并制定应对预案。

明确服务执行标准，针对维护服务中的故障修复、数据处理、接口优化等核心环节，以及升级服务的功能开发、测试上线等流程，制定标准化操作规范（SOP），确保执行一致性。

强化人员资质管控，开发工程师需具备 3 年以上开发经验，实施人员需提供相应资质证书及社保缴纳证明，上岗前开展专项培训，考核合格后方可参与项目。

规范需求管理流程，对新增或修改服务需求，严格执行 “院方签字确认 — 需求评审 — 方案设计 — 研发测试 — 上线实施 — 培训验收” 全流程，避免需求偏差导致的质量问题。

事中过程控制

实行服务分级管控，按故障影响范围、紧急程度划分一般故障、重大故障、极端故障，对应匹配不同处理资源与响应时限，确保资源精准投放。

建立数据质量双重校验机制，系统数据录入及接口传输过程中设置自动校验规则，同时定期人工抽查报表数据、接口数据一致性，及时修正错误数据。

强化升级服务过程监管，升级开发阶段实行 “双人测试” 制度，上线前进行环境模拟演练，上线过程中安排技术人员全程值守，实时监控系统运行状态，避免影响业务开展。

严格执行服务痕迹管理，所有服务操作（含故障处理、需求改造、技术咨询等）均记录在案，详细留存处理时间、过程、结果及用户反馈，每月 10 日前提交上月服务明细记录。

事后验收与改进控制

建立多级验收机制，故障修复完成后需经用户确认签字；新增需求或升级服务落地后，组织院方相关部门进行功能、性能、合规性验收，出具验收报告。

开展定期质量复盘，每季度结合巡检报告、维护报告、服务总结报告，分析质量问题根源，针对高频故障、超时处理事项等制定改进措施，优化服务流程与技术方案。

实施用户满意度测评，每半年通过问卷调查、座谈访谈等方式收集临床科室、行政部门的服务评价，针对反馈的问题制定整改计划并跟踪落实。

建立质量追责机制，对因人为操作失误、流程执行不到位等导致的质量问题，明确责任主体，按合同约定追究违约责任，同时纳入人员绩效考核。

专项质量控制要点

系统稳定性控制

定期进行系统性能优化，针对科室反馈的卡顿问题，及时调整数据库配置、优化代码逻辑，确保系统能承受业务增长带来的压力。

建立应急保障冗余机制，储备必要的备机设备、数据备份介质及应急软件，极端故障情况下可快速启用备机切换、数据回滚等措施，降低业务影响。

数据安全与保密控制

严格执行数据访问权限管理，分级授权访问医院敏感数据，操作全程留痕，定期审计权限使用情况，防范数据泄露风险。

落实数据加密传输与存储要求，针对就诊数据、患者隐私信息等敏感内容，采用加密技术保障数据安全，同时与所有项目参与人员签订保密协议，明确保密责任。

合规性质量控制

设立政策合规跟踪专员，实时关注国家政策、电子病历评审标准、网络安全法规等相关要求变化，确保接口改造、系统升级等服务及时响应政策调整。

质量控制监督与考核

成立专项质量监督小组，由项目负责人、院方对接人及技术骨干组成，定期检查质量控制措施执行情况，抽查服务记录、验收报告等资料，评估服务质量水平。

建立量化考核指标体系，包括故障修复及时率、需求完成达标率、数据准确率、用户满意度、合规性达标率等，每月对服务质量进行打分评级，考核结果与服务费用支付挂钩。

畅通质量投诉渠道，通过微信群、服务热线等方式接收院方反馈，对投诉事项 24 小时内响应，3 个工作日内完成调查处理并回复，持续优化服务质量。

分级反馈响应机制

搭建多渠道反馈平台，包括微信群即时沟通、电话咨询、线上工单系统，确保临床及相关科室反馈的问题10分钟内响应、24小时内给出解决方案、2个工作日内完成处理。对紧急数据错误，启动加急处理流程，4小时内完成修复。

闭环纠错流程机制

建立“问题登记→原因分析→方案制定→实施整改→效果验证→归档总结”的闭环纠错机制。对重复出现的数据问题，深挖根源并优化系统逻辑或操作规范，避免同类错误再次发生。

具有切实有效地安全保证机制

数据安全防护

严格遵循医院保密制度，对数据访问、修改实行权限分级管理，所有操作留痕可追溯。采用数据加密传输、定期备份、异地容灾等技术手段，确保患者信息、业务数据等核心信息不泄露、不丢失。

操作安全管控

规范系统操作流程，对高危操作（如数据批量修改、系统参数调整）实行双人复核制度。定期开展安全操作培训，提升医护人员及运维人员的安全意识，预防人为操作引发的安全事故。

应急安全保障

制定数据泄露、系统入侵等安全突发事件应急预案，明确响应流程、责任分工、处置措施。每半年开展一次应急演练，检验预案有效性，确保突发安全事件发生时能快速响应、妥善处置。

保证措施合理且有针对性

证措施合理

基于放射系统服务的核心需求，从资源配置、流程设计、风险防控等维度构建保障体系，确保各项措施兼具可行性与适配性，既覆盖全服务场景，又避免资源冗余或缺失。

资源配置适配化

结合维护、升级等不同服务类型的工作量及难度，科学配置人力、技术、设备等资源。人员配置上，按“3年以上经验开发工程师”的硬性标准，匹配现场服务需求；技术资源上，配齐专用运维工具、测试环境及备用设备，精准支撑故障处理与系统升级，避免资源浪费或不足。

流程管理规范化

明确各岗位职责、协作流程及人员更换规则，建立“驻场执行+专家支援”的分层处理机制。驻场团队负责日常服务，技术专家团队针对复杂问题提供4小时内远程或现场支援，同时规范人员更换审批流程，未经采购人同意不得随意更换，运维服务专属经理更换需签字确认，保障服务连续性与稳定性。

保证措施合理且有针对性

分模块专项保障

针对维护服务，重点保障系统稳定运行、故障快速修复、接口适配更新；针对升级服务，聚焦功能达标、评审适配、数据迁移安全。对门诊医生站、病历质控系统等关键升级模块，组建专项小组负责实施。

人员保障措施

安排不少于1名开发工程师（3年以上开发经验）进行升级维护，明确岗位职责与协作流程。未经采购人同意，不得随意更换项目组人员，运维服务专属经理更换需经采购人签字确认。

技术资源保障

配备专用运维工具、测试环境及备用设备，确保故障处理、系统升级过程中不影响医院正常业务开展。建立技术专家支持团队，对驻场团队无法解决的复杂问题，4小时内提供远程或现场支援。

有具体的违约责任承诺

服务延误违约责任

若未按约定响应故障或完成服务，每逾期1日按50元支付违约金，累计违约金不超过500元。

对运维过程系统故障分类处置

在日常的系统运行与设备使用过程中，全面且细致地梳理常见的故障类型。这些常见故障类型涵盖了多个方面，其中包括程序性错误，这类错误往往是由于程序代码存在漏洞、逻辑不严谨或者版本不兼容等因素导致程序无法正常运行；数据异常，可能表现为数据丢失、数据错误、数据不一致等情况，这通常是由数据录入错误、存储设备故障或者数据传输过程中的干扰所引发；接口中断，可能是由于网络连接不稳定、接口协议不匹配或者接口设备损坏等原因造成系统之间的数据交互无法正常进行；硬件故障，比如设备的零部件损坏、硬件老化、散热不良等问题，会直接影响设备的正常工作。

针对不同类型的故障，制定专门的、具有针对性的专项处理流程。拿系统瘫痪故障来说，一旦出现这种严重的情况，我们要立即启动紧急救援机制。在工作期间，相关的技术维修人员必须在10分钟内响应，迅速开展故障排查与修复工作；而在非工作期间，维修人员也需要在60分钟内响应。并且，要在12小时内完成系统的修复工作，确保系统能够恢复正常运行，减少因系统瘫痪给工作带来的损失。以接口中断故障为例，当出现接口中断的情况时，我们要优先启用备用接口，这样可以保证系统的数据交互能够在短时间内恢复正常，减少对业务的影响。与此同时，技术人员要同步对原接口进行全面的排查和修复工作，找出接口中断的具体原因并加以解决，以确保原接口能够稳定、正常地工作。

对升级过程故障分类应对

在进行升级服务正式实施之前，搭建一个模拟测试环境。这个模拟测试环境要尽可能地还原真实的系统运行场景，涵盖系统的各个方面和各个环节。然后在这个模拟测试环境中，严格按照实际的业务流程，完成从开始到结束的全流程验证工作。通过全流程验证，仔细检查系统在升级过程中可能出现的各种问题，确保升级服务在正式实施时能够顺利进行。

在升级服务的实施过程中，不能采取全系统同时进行升级的方式，而是要分模块、分时段逐步推进。按照系统的功能模块进行划分，根据业务的繁忙程度和重要性，合理安排每个模块的升级时间。这样做的目的是避免全系统同时停机，从而减少对正常业务的影响，确保业务能够持续稳定地运行。

倘若在升级过程中出现了诸如功能适配失败、数据迁移丢失等故障情况，立即启动预先制定好的回滚机制。回滚机制是保障系统安全和稳定的重要手段，它能够迅速将系统恢复到升级之前的原有状态。在系统恢复到原有状态之后，要对升级方案进行全面、深入的分析和评估，找出导致故障出现的原因，然后根据分析结果对升级方案进行优化和改进，确保再次进行升级时能够避免类似问题的发生。

特殊场景故障预案

针对重大节假日、大型医疗活动等特殊时段，提前增派技术人员驻场保障，制定应急预案。对检查高峰期、电子病历评审迎检等关键节点，加强系统监控与预防性维护，降低故障发生率。

所采取的措施具有规范性、可操作性（包括：故障汇报、故障处理流程、故障报告、备机准备情况等）

故障汇报

汇报内容规范

明确故障汇报需包含故障发生时间、涉及模块、影响范围、具体现象、紧急程度等核心信息，提供统一汇报模板，确保信息完整准确。

汇报渠道与时限

紧急故障（如系统瘫痪、传图中断）需立即通过电话+微信群双重汇报；一般故障通过线上工单系统汇报，10分钟内完成信息提交。

故障处理流程

故障分级

按影响范围和紧急程度将故障分为一级（重大）、二级（较大）、三级（一般），一级故障需项目负责人牵头处置，二级故障由驻场技术负责人处理，三级故障由对应模块工程师处理。

处置步骤

- 故障接收与登记：记录故障详情并初步判断等级；

- 应急响应：启动对应等级处置流程，必要时启用备用方案；

- 原因排查：通过系统日志分析、代码核查、硬件检测等方式定位根源；

- 实施修复：按方案开展故障修复，全程留痕；

- 验证测试：修复后进行功能、数据验证，确保故障彻底解决；

- 反馈告知：向相关科室反馈处理结果，提供操作注意事项。

故障报告

报告内容

故障报告需包含故障基本信息、处理过程、原因分析、解决方案、预防措施、责任认定等内容，附系统日志截图、测试数据等佐证材料。

提交时限

一般故障处理完成后24小时内提交报告，重大故障处理完成后3个工作日内提交详细报告，供采购人存档及后续优化参考。

备机准备情况

备机配置

协调院方划分2台虚拟机作为备机，预装现系统运行所需的操作系统、数据库及应用软件，根据需要开机热预备或关机冷预备。确保故障时可快速切换。

备机维护与测试

每月对备机进行开机自检、系统同步更新，每季度开展一次故障切换演练，确保备机处于可用状态。备机数据与主机可按规则同步数据，也可从备份快速恢复数据。

质量控制方案充分满足项目需求，内容齐全、可行性强

需求全覆盖

方案涵盖维护服务、升级服务全流程质量管控，包括系统稳定保障、数据安全防护、故障快速处置、政策适配支持等所有采购需求要点，针对相关接口服务、电子病历升级、多分院维护等特殊要求制定专项管控措施。

实施路径清晰

明确各管控措施的责任主体、实施步骤、时间节点、所需资源，形成可落地的执行计划。例如，驻场人员配置、巡检频次、报告提交时间等均量化明确，确保方案能够直接指导实际工作。

适配性与扩展性

方案充分考虑医院升级维护需求，制定差异化管控策略；预留政策调整、技术迭代适配空间，可根据国家政策变更、电子病历评审标准更新等情况灵活调整管控措施，确保长期适用。

售后服务方案

我方针对本横州市中医医院医保云影像的接口升级改造服务项目，严格对照采购文件要求及评分标准，制定本服务承诺，确保所有服务内容、保障措施及人员配置完全符合项目需求，全力支撑医院信息系统稳定高效运行。

运维服务承诺方案完全符合采购文件要求

我方提交的运维服务及升级服务承诺方案严格遵循采购文件各项规定，全面覆盖服务响应、故障处理、巡检维护、应急保障、功能升级等核心要求，所有承诺内容均经过合规性审核，无任何偏离或遗漏，完全满足采购文件对运维服务的全部条款约定。

服务承诺方案描述全面

本服务承诺方案结合本项目医疗信息系统（放射）建设现状，根据长期运维需求和升级需求，全面涵盖系统功能升级，7×24小时响应支持、故障处理、巡检服务、应急保障、日常维护、保密管理等全维度服务内容，严格按照项目建设的专业性、稳定性、安全性要求规划服务流程，确保方案系统性、完整性，贴合本项目建设要求。

7×24 小时全时段响应保障

提供 7×24 小时不间断响应服务，设立专属运维服务热线，确保任何时段接到故障通知后，第一时间启动处理流程。

严格遵循响应时效标准：工作期间（8:00-18:00）软件故障 5 分钟内响应、10 分钟内到达现场；非工作期间 30 分钟内响应、1 小时内到达现场，紧急故障 12 小时内完成修复。

全场景服务内容覆盖

日常维护服务：涵盖登记、排队、分诊、诊断、报告、阅片等核心系统的功能保障、错误修复、数据修复，每月 10 日前提交问题处理明细，每季度出具巡检、维护及服务总结报告。

专项接口服务：落实医保云影像接口开发与优化，响应医保政策变更需求，提供数据传输异常处理、对码指导及结算咨询；同步完成国家及地方法律法规要求的其他接口改造。

升级与新增服务：按要求完成放射系统（排队、叫号、诊断、阅片等）升级，满足电子病历评审标准；支持报表修改、票据格式调整、新增需求开发等个性化服务。

应急与救援服务：建立重大节假日及特殊活动保障机制，配备充足技术人员；发生系统中断等紧急情况时，工作期间 10 分钟内、非工作期间 60 分钟内抵达现场处置。

专属服务团队与沟通机制

组建专门项目组，指派 1 名专属运维服务经理，按功能模块分配专人负责，不少于 1 名 3 年以上经验的开发工程师及 2 名实施工程师。

搭建微信群即时通讯平台，每日安排专业技术工程师在线解答咨询；提供 7×24 小时远程技术支持，结合现场服务，形成 “线上 + 线下” 立体服务网络。

合规与安全保障承诺

严格遵守保密要求，对项目信息及医院数据严格保密，未经院方书面允许，不向任何第三方泄露相关内容。

保障数据安全，在数据访问、修改过程中采取严密防护措施；针对运维、升级过程中可能出现的故障，制定规范的故障汇报、处理流程及备机准备方案。

质量保证期不少于 1 年，质保期内若国家标准、技术规范变更或出现服务质量问题，免费提供修改完善服务。

服务承诺按照本项目建设要求

本服务承诺方案严格对标项目建设的专业性、稳定性、安全性核心要求，结合医院运营特点及系统运维升级需求，规划科学规范的服务流程，确保方案与项目建设要求高度契合。

契合专业性建设要求

组建专业化服务团队，指派具有 3 年以上开发经验的开发工程师，投标时提供的人员名单与实际驻场人员保持一致，未经院方同意不得随意更换，确保服务团队专业能力稳定。

针对医疗行业特殊性，聚焦诊疗核心需求，在系统升级中强化软件易用性、危急值报告关联查看、历史记录查看实用功能；在日常维护中即将响应故障诉求，确保服务贴合医疗业务场景。

保障稳定性建设要求

建立常态化预防维护机制，每半个月开展一次全系统巡检，重点核查系统性能、接口连通性、数据质量，及时优化临床反馈的卡顿问题，提前规避潜在故障风险，保障系统高效稳定运行。

制定规范的故障处理流程，对系统程序性错误、操作失误导致的故障等不同类型问题，采取分类处置策略，确保问题最长处理时间（非我方原因）不超过 15 个工作日；通过定期复盘优化服务流程，持续提升系统运行稳定性。

筑牢安全性建设要求

构建多层次安全防护体系，定期开展安全漏洞扫描、病毒防护升级，针对网络安全专用产品相关要求，确保配套安全措施合规有效；每年组织不少于 2 次应急安全演练，模拟系统瘫痪、数据泄露等场景，提升应急处置能力。

严格执行项目实施人员管理要求，所有实施人员均为我方在职在岗员工，投标时提供劳动合同或近半年内任意 1 个月社保缴纳证明；实施期间配合院方现场核实人员身份，确保服务团队安全性与可靠性。

对项目具体需求比较熟悉

我方已深入研读采购文件，充分掌握本项目核心需求，包括医院系统功能升级、协同维护、接口稳定适配、数据安全防护等关键要点，清晰知晓科室对系统稳定性、响应及时性、操作便捷性的核心诉求，可精准匹配升级服务需求。

方案高度吻合项目需求

本服务承诺方案紧密围绕项目实际需求制定，针对系统日常运维、突发故障处置、重大场景保障等关键环节，所规划的服务流程、人员配置、技术措施均与项目建设要求高度契合，尤其针对政策变更适配、电子病历升级保障等特殊需求，制定专项服务策略，确保方案实用性与针对性。

有运维服务承诺书

我方将随本技术方案一同提交正式的《运维服务承诺书》，承诺书加盖我方公章，明确服务范围、服务标准、责任义务、违约条款等核心内容，对7×24小时响应、常驻人员配置、服务质量保障等关键承诺进行郑重确认，具备法律效力。

运维服务承诺书 致：横州市中医医院医 我方作为“横州市中医医院医保云影像的接口升级改造服务项目”的投标单位，已深入研读采购文件全部要求，充分理解项目核心需求，现就本项目运维服务事宜郑重承诺如下： - 服务范围承诺：我方将严格按照采购文件要求，提供涵盖放射系统的全流程运维服务，包括但不限于7×24小时响应和支持服务、故障处理服务、巡检服务、应急服务、日常维护、安全服务等。 - 服务标准承诺：1.响应时效：提供7×24小时不间断响应服务，工作日10分钟内、非工作日60分钟内响应各类服务需求；2.故障处理：建立分级处置机制，一级故障12小时内修复，二级故障4小时内给出解决方案，三级故障2小时内解决；3.巡检保障：每半个月开展全系统现场巡检，每月进行HIS接口、EMR接口、医保云影像接口专项巡检，每季度开展硬件及安全漏洞巡检，确保系统稳定运行。 三、人员配置承诺：承诺安排具备3年以上医疗信息系统运维经验的技术人员进行升级运维，负责日常维护、技术支持等工作，未经采购单位同意不擅自更换人员，人员调整提前3个工作日提交申请。 四、安全保密承诺：严格遵守国家信息安全法律法规及采购单位保密制度，对服务过程中接触的患者信息、业务数据等核心信息严格保密，实行权限分级管理，所有操作留痕可追溯，定期开展保密培训，若发生信息泄露，承担全部法律责任及经济赔偿。 五、应急保障承诺：针对重大节假日、大型医疗活动、检查高峰期等关键场景，提前3个工作日制定专项保障计划，增派人员驻场值守。 六、责任履行承诺：我方将严格履行本承诺及合同约定的全部义务，确保服务质量符合采购文件要求。若未达到承诺标准或违反相关约定，自愿按照采购文件及合同条款承担相应违约责任，包括支付违约金、更换服务团队等，直至采购单位终止合同。 本承诺书自加盖我方公章之日起生效，有效期与服务合同一致，具备法律效力，可供采购单位监督核查。 投标人名称(电子签章)：广西博繁科技发展有限公司 日期：2025年11月28日

提供服务内容

7×24小时响应和支持服务

我方提供全年无休7×24小时运维响应和技术支持服务，通过售后服务热线、线上工单系统、微信群、电话等多渠道接收服务需求，工作日10分钟内、非工作日60分钟内响应，确保各类运维需求得到及时对接。

故障处理服务

建立故障分级处置机制，将故障分为一级（重大）、二级（较大）、三级（一般），一级故障（如系统瘫痪、传图失败、阅片失败）由项目负责人牵头，12小时内完成修复；二级故障（如局部模块异常）由专门的技术负责人处理，4小时内给出解决方案；三级故障（如单个用户操作问题）由对应模块工程师处理，2小时内完成解决，确保故障闭环管理。

巡检服务

制定常态化巡检计划，每半个月开展一次全系统现场巡检，每月开展一次第三方对接接口专项巡检，每季度开展一次硬件设备及安全漏洞专项巡检，重点排查系统卡顿、数据异常、接口中断、安全隐患等问题，形成巡检报告并同步采购人。

应急服务

建立完善的应急服务体系，针对系统瘫痪、数据泄露、自然灾害等突发事件，制定专项应急预案，明确响应流程、责任分工、处置措施。每半年开展一次应急演练，确保突发情况发生时，可快速启动应急响应，最小化故障对医院业务的影响。

7×24小时售后服务热线

我方设立7×24小时售后服务热线，安排专业技术人员轮班值守，确保全年无休接听服务咨询、故障报修等需求。热线接听后即时登记需求信息，10分钟内反馈初步处理意见，全程跟踪处理进度，直至问题完全解决。

提供的服务方案

项目日常维护

日常维护涵盖系统软件维护、数据维护及用户支持等内容。软件维护包括系统补丁更新、功能优化、接口适配；硬件故障诊断、网络状态监测与故障监测；数据维护包括数据备份、完整性校验、冗余清理；用户支持包括操作培训、问题解答、权限配置，确保系统日常运行稳定。

应急保障方案

应急保障方案针对重大节假日、大型医疗活动、检查高峰期、电子病历评审等关键场景，提前3个工作日制定专项保障计划，增派技术人员驻场值守，加强系统实时监控，储备应急物资及备机设备。突发应急事件时，按“接警-研判-处置-恢复-复盘”流程快速响应，确保业务连续性。

保密承诺

我方严格遵守国家信息安全相关法律法规及医院保密制度，对服务过程中接触的患者信息、业务数据、系统参数等核心信息严格保密。实行权限分级管理，所有操作留痕可追溯，严禁向第三方泄露任何涉密信息。定期开展保密培训，签订保密协议，若发生信息泄露，承担相应法律责任及经济赔偿。

服务承诺内容包含（现场技术支持、技术巡查、安全服务）

项目维护全面涵盖现场技术支持、技术巡查、安全服务三大核心内容。现场技术支持：安排常驻人员每日驻场，提供即时技术支撑，包括系统操作指导、故障现场排查、升级现场实施等；技术巡查：按既定频次开展全系统巡查，重点核查系统性能、接口状态、数据质量，形成巡查记录及优化建议；安全服务：包括安全漏洞扫描、病毒防护、数据加密传输、应急安全演练等，构建多层次安全防护体系，保障系统及数据安全。

技术支持

配置专业的运维技术人员，提供 7×24 小时即时响应服务，针对 放射系统的操作疑问、故障问题，实现快速对接。

承接系统操作指导服务，针对复杂功能应用、特殊业务场景，科室相关人员提供一对一实操培训；同步开展故障现场排查，包括放射系统程序性错误、数据异常、接口中断等问题的现场诊断与修复。

配合系统升级、需求改造等实施工作，在系统升级、HIS接口、EMR接口、医保云影像接口优化等项目中提供技术支撑，确保实施过程平稳衔接，减少对医疗业务的影响。

技术巡查

严格遵循 “半月一次” 的系统巡检频次，重点核查系统性能指标，包括运行速率、并发处理能力、数据存储状态等，针对临床反馈的卡顿问题及时优化；同步检查接口连通性，确保第三方系统接口等数据传输稳定。

开展数据质量专项巡查，核对报表数据准确性、接口数据一致性，排查数据录入不规范、逻辑错误等问题，形成巡查报告并提出优化建议，协同院方推进整改。

每季度汇总巡查结果，结合系统运行趋势，出具专项维护报告，包含问题整改情况、性能优化方案、后续巡查重点等内容，为院方提供决策参考。

安全服务

构建多层次安全防护体系，定期开展安全漏洞扫描，放射系统等核心系统及服务器、数据库等关键节点，排查潜在安全风险并及时修补。

强化数据安全保障，落实数据加密传输、存储加密等措施，严格管控数据访问权限；针对检查影像、患者隐私信息等敏感数据，建立专项保护机制，防止数据泄露、篡改。

开展常态化安全防护服务，包括病毒防护升级、恶意攻击拦截、安全日志审计等；每年组织不少于 2 次应急安全演练，模拟系统瘫痪、数据泄露等场景，提升应急处置能力。

配合院方落实网络安全相关政策要求，针对《网络关键设备和网络安全专用产品目录》相关要求，确保配套安全产品合规有效，同步提供安全政策咨询及合规整改支持。

项目维护的方法以及实现方式

项目维护方法

预防性维护

建立常态化预防机制，通过定期巡检、性能监测、风险预判等手段，提前识别系统潜在隐患，降低故障发生概率，保障系统持续稳定运行。

响应式维护

针对系统突发故障、用户操作疑问等即时需求，建立分级响应机制，快速定位问题根源，采取现场处置或远程支援方式，高效解决各类问题。

优化式维护

结合科室反馈、业务变化及政策调整，对系统性能、数据质量、功能流程进行持续优化，提升系统适配性与使用体验。

合规性维护

紧跟相关政策、行业规范及法律法规更新，及时完成接口改造、功能调整等合规性维护，确保系统运行符合相关要求。

项目维护实现方式

预防性维护实现

严格执行半月一次全系统巡检，覆盖放射系统核心模块，重点核查系统性能、接口连通性及数据质量，形成巡检报告并推动问题整改；每月开展一次安全风险扫描，排查漏洞隐患，更新防护策略；每季度结合业务增长趋势，优化系统配置，提升并发处理能力与数据存储稳定性。

响应式维护实现

搭建 “微信群 + 热线电话 + 远程支持 + 现场” 四维响应渠道，7×24 小时受理需求；工作期间（8:00-18:00）软件故障 5 分钟内响应、10 分钟内到达现场，非工作期间 30 分钟内响应、1 小时内到达现场；建立问题登记管理台账，详细记录问题描述、处理过程及结果，每月 10 日前向院方提交上月问题处理明细；对复杂问题启动跨部门协同机制，联合研发、技术专家团队提供专项支持，确保非供应商原因的问题最长 15 个工作日内解决。

优化式维护实现

定期收集相关科室（信息科、放射科、临床科室）的使用反馈，形成需求清单，按优先级推进功能优化与流程调整；针对报表修改、报告单格式调整、新增需求开发等事项，经院方负责人签字确认后，完成研发、测试、升级及培训全流程；每半年开展一次系统性能评估，对临床反馈的卡顿、响应缓慢等问题，通过代码优化、数据库索引调整等方式提升运行效率；持续优化数据质量，协助院方规范数据录入标准，修正逻辑错误，确保报表与接口数据准确性。

合规性维护实现

安排专人跟踪政策及国家、地方法律法规更新，及时完成相关接口调整与优化，处理放射数据与HIS、EMR数据不一致、传输异常等问题；针对政策要求的接口改造服务，主动对接相关部门，承担全部改造费用；定期开展合规性自查，确保系统功能、数据上报等符合电子病历评审、上级主管部门监管等要求，必要时提供技术支持与配合，保障合规验收通过。

应急保障方案的方法以及实现方式

应急保障方案采用“预防为先、快速响应、分层处置、复盘优化”的方法实现。预防阶段：通过定期巡检、风险预判、物资储备（备机、应急软件等）提前规避风险；响应阶段：建立多渠道应急预警机制，接到预警后按故障等级快速调配人员及资源；处置阶段：采用现场处置与远程支援相结合的方式，必要时启用备机切换、数据回滚等措施；复盘阶段：应急事件处理完成后，24小时内开展复盘，总结经验并优化预案，提升应急保障能力。

应急保障方法

预防为先

坚持 “防患于未然” 原则，将风险管控前置，通过常态化巡检、风险排查、资源储备等措施，提前识别并规避系统运行潜在隐患，降低突发故障发生概率。

快速响应

建立 “多渠道预警 + 分级响应” 机制，明确各类应急事件的响应时效标准，确保故障发生后第一时间启动处置流程，减少业务中断时长。

分层处置

根据故障影响范围、严重程度划分等级（如一般故障、重大故障、极端故障），对应匹配不同的处置资源、技术方案和权限流程，实现精准高效处置。

复盘优化

构建 “处置 - 复盘 - 优化” 闭环管理，每起应急事件处理完成后，及时总结经验教训，迭代完善应急预案、技术手段和资源配置，持续提升应急保障能力。

应急保障实现方式

预防阶段实现

严格执行半月一次全系统巡检制度，重点排查 放射系统核心模块及相关接口的稳定性、安全性；建立风险预判台账，针对重大节假日、政策变更等特殊时段，提前制定专项保障方案；储备足量备机设备、应急软件安装包、数据备份介质等资源，确保应急时可快速调用。

响应阶段实现

搭建 “微信群 + 电话 + 系统告警” 多渠道应急预警平台，安排 7×24 小时专人值守；接到预警后，10 分钟内完成故障等级判定，通过项目组快速联动机制，调配驻场工程师、远程技术团队或外部专家资源，启动对应处置流程。

处置阶段实现

一般故障由驻场工程师现场独立处置，2 小时内解决；重大故障启动 “现场 + 远程” 协同模式，驻场团队开展故障定位，总部技术专家提供远程支援，必要时启用备机切换、数据回滚、临时接口旁路等应急措施；极端故障（如系统瘫痪）立即启动最高级响应，协调整体技术团队驻场，确保 12 小时内恢复核心业务运行。

复盘阶段实现

应急事件处置完成后 24 小时内，组织项目组召开复盘会议，梳理故障原因、处置过程、存在问题；形成书面复盘报告，明确优化措施（如完善应急预案、补充资源储备、优化技术架构等），并纳入下阶段工作计划，推动应急保障体系持续完善。

服务承诺方案专业详细

本方案依托医疗信息系统运维专业经验，明确各服务环节执行标准、操作流程、责任主体及时间节点。巡检内容细化至放射系统具体模块，故障处理按类型明确响应及解决时限，应急处置制定步骤化执行流程，全面覆盖维护、升级、安全等核心场景，描述专业且详细。

承诺提供本地化售后服务

我公司为广西南宁本地企业，熟悉项目系统及本地建设管理程序和相关建设管理法规，熟悉广西区域的国家卫计委政策、区市卫计委政策的各项管理规定，熟悉相关软件修改和管理工作，从而达到节时高效的建设目的。

为更好的做好本项目服务工作，我们结合本公司优势，致力于为本项目采购人提供专业、高端的技术服务，除为本项目提供基准的本地化服务外，同时拥有较多方面优势。

针对本项目的本地化优势

1、公司为本地注册企业，从事医院信息系统软件开发工作已近20年，并跻身于区内行业前列。公司经过多年业务发展，在本项目地有驻场实施工程师，可以随时接受公司调遣，为本项目实现技术供给。

2、项目班子组成方案及优势

针对本项目技术服务，项目战线长、专业涵盖范围广、要求高等特点，我公司精心选派资深专业人员服务本项目。项目组成员均为工作经验5年以上人员，绝大多数为相应专业工程师及以上职称，且项目组成员均为类似技术服务项目提供过技术服务，技术力量雄厚，专业经验丰富。

3、项目管理方案及优势

我公司对本项目均高度重视，项目一旦中标，即成立以我公司项目经理及以上，级别高管担任的项目领导小组，审批本项目具体实施方案，对重大事项做出及时合理决策，并参与本项目重要成果的讨论。

我公司针对本项目特点，对本项目制定专门管理办法，统一工作标准和管理制度，并要求双方工作人员共同遵守。

我公司对项目负责人授权，赋予项目经理对人员统一办公、统一管理、统一调配、统一指挥、统一考核、统一奖惩"六个统一"权限。

我公司已就本项目实施过程中使用的全部造价管理软件达成一致，已就可能存在的技术问题进行探讨并形成预案，项目成员将在项目实施过程中积极办公、工作。

我公司已在其他项目实施中有过工作经验，对于实施中可能出现的问题，已拥有多种经验的处理办法。

4、人、财、物资源支持方案及优势

人力资源支持：针对本项目特点，在项目实施过程中，除标书承诺的项目组成员按时到位外，将根据项目实际需要，及时调配公司其他人力资源支持，"攻坚克难"，确保项目按期实施完成。同时，对于出现技术复杂的难题，我公司及时调配自有专家库和社会专家资源，为本项目提供强有力的技术支持。

财务支出支持：我公司将为本项目设立专门财务支出方案，针对本项目所有支出，包括软件开发所产生的费用及税金和硬件采购的费用及税金，公司内部及时发放员工工资、出差补贴、项目奖金、高温费等，经项目负责人审批同意及时给予资金到位，以保障项目顺利实施。

物资力量支持：项目组成立后，我公司第一时间为项目组配备必要的办公用品、办公软件和必要的办公工具，以确保后勤保障工作及时、到位。

项目支持：根据项目实施进度及实际需要，我公司在项目驻场人员1人，随时接受项目组调配，随时为项目实施提供增值保障。

5、公司技术支持方案

项目组配备全过程项目管理软件，将各种项目管理经验积累应用于本项目，实现流程规范化，高效运作，实时监控，使业主、管理单位等建设参与方管理高度协同。全过程管理信息传递迅速高效，合同、档案管理及时规范齐全。

我公司具备全面完善的项目管理制度、规范与流程，拥有自主研发的项目动态管理系统和网上办公系统，公司可及时监督、检查项目实施及服务情况，及时协调项目急、难事项。

6、外部协调优势

本公司长期与硬件供应商合作，熟悉硬件厂商运作与安装模式，更好的保障医院软件系统数据与医院机房硬件融合的安全性。

本地服务营业地址

广西博繁科技发展有限公司成立于2009年01月15日，公司坐落在广西，详细地址为：南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼1701、1703号。广西博繁科技发展有限公司的信用代码/税号为91450100682141651C，法人是蒋平，注册资本为1000万人民币，企业的经营范围为:对科技业的投资；计算机软硬件、智能卡系统、电子产品的销售及技术研究、开发、咨询、转让、维护服务；计算机系统集成，网络工程；销售及代理：Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（具体项目以审批部门批准的为准）、五金制品、自行车及零配件、通信设备、智能卡、数码产品、矿产品（除国家专控产品）、发电机组、空调、电源稳压设备、消防设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

具备20人以上技术团队

营业执照

人员列表

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总协调人 | 闫慧敏 | 女 | 总协调人 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 2 | 技术人员 | 皮纯辉 | 女 | 项目主管 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 3 | 技术人员 | 吴明光 | 男 | 开发主管 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 4 | 技术人员 | 范瑞涛 | 男 | 项目副主管 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 5 | 技术人员 | 郑培进 | 男 | 项目副主管 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 6 | 技术人员 | 苏风华 | 男 | 开发主管 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 7 | 技术人员 | 钟丰礼 | 男 | 项目督导 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 8 | 技术人员 | 韦家聪 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 9 | 技术人员 | 林旭 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 10 | 技术人员 | 梁以政 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 11 | 技术人员 | 黄俞舒 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 12 | 技术人员 | 卓越 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 13 | 技术人员 | 何泳萱 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 14 | 技术人员 | 覃志颖 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 15 | 技术人员 | 黄开亮 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 16 | 技术人员 | 韦金华 | 女 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 17 | 技术人员 | 甘家艺 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 18 | 技术人员 | 韦作儒 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 19 | 技术人员 | 施沛强 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 20 | 技术人员 | 吴文峰 | 男 | 项目开发 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 21 | 技术人员 | 唐境 | 男 | 实施主管 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 22 | 技术人员 | 赵心 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 23 | 技术人员 | 李谨幸 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 24 | 技术人员 | 梁成富 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 25 | 技术人员 | 王权 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 26 | 技术人员 | 莫志勇 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 27 | 技术人员 | 黄佳佳 | 女 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 28 | 技术人员 | 黄丽丽 | 女 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 29 | 技术人员 | 阮日铨 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 30 | 技术人员 | 黄健达 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 31 | 技术人员 | 潘显堂 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 32 | 技术人员 | 李宏盖 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 33 | 技术人员 | 银浦钧 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 34 | 技术人员 | 洪伟财 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 35 | 技术人员 | 庾勇宁 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |
| 36 | 技术人员 | 欧晓森 | 男 | 项目实施 | 30分钟内 | 6小时内 |

近三个月人员社保证明材料