# POCT智慧管理平台功能提纲

# POCT智慧管理平台（秸秆即检）

## 功能模块（13大模块）

### 一、检验管理

· 报告审核发布

· 智能危急值判别

· 历史报告追溯

### 二、人员培训

· 在线学习/考试/发证/授权

· 证书到期提醒

· 技术档案管理

### 三、设备管理

· 设备档案与唯一标识

· 保养/校准周期设置

· 全生命周期管理

· 实时状态监控

### 四、质控管理

· 室内质控

· 室间质评

· 一致性比对

· 性能验证

· 智能质控提醒

### 五、档案管理

· 电子化归档

· 文件版本管控

### 六、血糖管理

· 蓝牙连接血糖仪

· PDA床旁监测

· 统计报表/趋势图

### 七、试剂耗材管理

· 请购/入库/出库

· 有效期监控

### 八、计费管理

· 计费管理功能

### 九、数据中心监控

· 数据中心监控功能

### 十、智慧大屏

· 智慧大屏展示功能

### 十一、AI血气分析智能解读

· AI血气分析智能解读功能

## 区域POCT管理

· 多院区统一管理

· 分级诊疗支持